1.Введение. Информация о месте прохождения практики

Я проходил производственную практику на предприятии ПАО «Северсталь», производство плоского проката - цех травления металла.

Цель производственной практики: направлена на закрепление длительного теоретического курса подготовки студентов. Они получают опыт применения практических навыков, одновременно приобретая новые сведения о будущей профессии.

Задачи: приобрести практический опыт по ремонту и обслуживанию приборов,

КИП и А отечественного и импортного производства, подключение приборов в систему АСУТП участка, по монтажу новых систем регулирования и контроля, осуществлять подготовку приборов к периодической калибровке.

Результат от участия в производственном процессе — это понимание происходящих процессов, сопоставления полученного опыта с ранее изученным материалом. Студенты получают возможность опробовать свои силы под руководством опытного специалиста.

В данном цехе обслуживаются приборы для измерения температуры: FLUKE FP, Testo-610, AZ 8709; расхода: CEM DT-8920, FLUKE 922, Testo Testovent 410; уровня: Smart Sensor AR814, Micropilot M FMR 245, HM Digital DM-2; давления: Testo 176 P1, CEM DT-8920, Метран 150ДИ.

Подразделение обслуживает цех травления металла, выполняет работы по следующим направлениям:

- Настройка  параметров приборов, согласно измеряемой среде;

- Оценка состояния измерений;

- Техническое обслуживание и ремонт средств измерений;

Монтаж/ демонтаж приборов

365 группа отправляю ВАМ первый пункт содержания диплома (пример)

Сегодня должны мне отправить первый пункт своей письменной работы(обязательно). У каждого он должен быть свой и свои данные (смотря где проходили практику). Преподаватель Беляева О.А