Домашнее задание по МДК03.01 на11.04.20 гр365

3. Заключение

При прохождении практики на ПАО «Северсталь», производство плоского проката - цех травления металла я приобрёл опыт в выполнении практических заданиях. Собрал и проанализировал следующие данные:

я узнал приборы различных типов, их практическое применение, характеристику. Изучил рабочее место.

Я участвовал в замене газоанализаторов МХ 32(монтаж, демонтаж), резке и разделке кабеля, сборке кнопочных постов и подготовке их к установке,  выполнял электромонтажные работы – выпаивание радиодеталей с плат, с заменой на новые (конденсаторы, реле, резисторы, диоды и др.). Научился выполнять сборку, ремонт, регулировку, настройку приборов давления/уровня и разряжения под руководством наставника, научился определять и устранять неисправности различных типов приборов.   Умею работать на образцовом и измерительном оборудовании: калибратор IKSY 2000, мультиметр АРРА, датчик давления Метран 100 и 150, заполнять технический паспорт на приборы, журнал эксплуатации приборов.

Ознакомился с устройством, работой, обслуживанием датчика давления БД/СЕНСОРС, освоил работу ревизию, настройку (ввод параметров) данного датчика. Также ознакомился с микроволновым уровнемером Mikropilot M FMR 245 и выполнил «Монтаж, настройку параметров данного прибора».

Также, производил настройку различных приборов в шкафу управления, наблюдал за технологическим процессом по технологическому компьютеру.

Выходил в цех для знакомства с технологическим процессом травления металла данной автоматизированной линии. Ознакомился с агрегатами: НТА-1, НТА-2, НТА-3, которые предназначены для удаления окалины с поверхности полосы.

Примечание от преподавателя. В разделе 3. Заключение- отражается:

-выполнение целей и задач обучения, получения практического опыта, по

освоению общих компетенций;

- дать информацию о выполненных работах за время производственной

практики

-участие в модернизации производства, экспериментах, в сравнительных анализах по применению нового сервисного оборудования для настройки приборов, других мероприятиях подразделения.

Медленно сдаете работы. За выходные сдаете задания. Руководство по эксплуатации на прибор находите в интернете. Также материалы дополнительно бывают в методике поверки или в описании типа на прибор. В интернете так и набираете, например: Руководство по эксплуатации на (название своего прибора)

Методика поверки на (название своего прибора)

Описание типа на (название своего прибора)