Домашнее задание по МДК03.01 гр.365 на13.04.20

4. Охрана труда и техника безопасности

| Условные обозначения по технике безопасности |  |
| --- | --- |
|  | Предупреждение! Символ "Предупреждение" указывает на действия или операции, неправильное выполнение которых может привести к травмированию персонала, снижению уровня безопасности или поломке прибора. |
|  | Предостережение! Символ "Предостережение" указывает на действия или операциии, которые при неправильном выполнении могут стать причиной травмирования персонала или привести к нарушению функционирования прибора. |
|  | Замечание! Символ " Замечание" указывает на действия или операциии, которые при неправильном выполнении могут косвенно повлиять на работу прибора или вызвать его непредвиденную реакцию. |
| Взрывозащита |  |
|  | Прибор сертифицированный для использования во взрывоопасных зонах Если прибор имеет данный символ на заводской шильде, то он может устанавливаться во взрывоопасной зоне. |
|  | Взрывоопасная зона Символ используется для обозначения на схемах взрывоопасных зон. Приборы, размещенные в опасных зонах, и линии связи, проходящие через зоны, обозначенные, как "взрывоопасные", должны соответствовать установленному типу защиты. |
|  | Неопасная зона (невзрывоопасная зона) При необходимости символ используется для обозначения на схемах невзрывоопасных зон. Приборы, расположенные в неопасных зонах, нуждаются в сертификации, если их выходные сигналы выведены во взрывоопасные зоны. |
| Электрические символы |  |
|  | Постоянный ток Клемма, к которой может быть приложено постоянное напряжение или через которую протекает постоянный ток. |
|  | Переменный ток Клемма, к которой может быть приложено переменное (синусоидальное) напряжение или через которую протекает переменный ток. |
|  | Клемма заземления Заземленная клемма, которая, с точки зрения пользователя, уже заземлена через систему заземления предприятия. |
|  | Клемма защитного заземления Клемма, которую необходимо заземлить прежде, чем будут выполнены какие-либо подключения к оборудованию. |
|  | Равнопотенциальное подключение (соединение перемычкой) Подключение к системе заземления, которое может быть выполнено по линейной схеме или по схеме "звезда", в зависимости от принятых национальных норм или практики компании. |
|  | Термостойкость соединительных кабелей Указывает на то, что соединительные кабели должны выдерживать температуру, как минимум, 85°C. |

Примечание от преподавателя. Возможно сделать в виде таблицы или текста. Отправляю

ЗАДАНИЕ для выпускной квалификационной работы (индивидуальное). Прошу присылать принципиальные схемы приборов.  Схемы правильные видела только у Погодина и у Шмидта. У Галкиной схема неправильная. Это схема подключения проводов, а не принципа работы прибора.