Содержание

| - Пояснительная записка…………………………………………………..………4 |  |
| --- | --- |
| - Паспорт программы государственной итоговой аттестации……...…………5 |  |
| - Структура и содержание государственной итоговой аттестации………....6 |  |
| - Условия реализации программы государственной итоговой аттестации..13 |  |
| - Приложения……………………………………………………………...…..18 |  |

Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации  (далее – ГИА) выпускников по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

-  Федеральным государственным образовательным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) № 847 от 02.08.2013 г.;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Локальный акт № 16 «Об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж».

Целью ГИА  является установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям федерального государственного образовательного  стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  ГИА  призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений студентов по профессии  при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

При разработке  программы  итоговой аттестации определены:

- вид  итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;

- сроки проведения ГИА;

- условия подготовки и процедура проведения ГИА;

- формы проведения ГИА;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа  ГИА разработана рабочей группой из числа педагогических и руководящих работников колледжа,   утверждена директором колледжа после её обсуждения на заседании Педагогического совета и согласования с  работодателем.

К  ГИА допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе, успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные промежуточной аттестацией. Допуск выпускника к итоговой аттестации оформляется приказом директора колледжа на основании решения Педагогического совета.

ГИА  студентов проводится экзаменационной комиссией, согласно данной программы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1 Область применения программы ГИА

Программа ГИА  – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по профессии  13.01.10. электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ВПД. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выполнять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

ВПД. Проверка и наладка электрооборудования

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |

ВПД. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных знаний (для юношей). |

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Вид и сроки проведения  ГИА

Видом  ГИА студентов, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  является выпускная квалификационная работа (ВКР), проводимая в форме:

- выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) по профессии ОК 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- выполнения письменной экзаменационной работы (ПЭР), выполненной по теме в соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  студентов, обучавшихся по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования соответствует  содержанию профессиональных  модулей:

-  ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций »

- ПМ. 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями  МДК и мастером производственного обучения в рамках профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02 и ПМ 03 совместно с представителями предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, рассматривается на заседании методической  комиссии электротехнического цикла. Количество тем ВКР не должно быть меньше количества студентов выпускаемой группы. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной  работы.

Для подготовки выпускной квалификационной работы  назначаются руководители ВКР  (ВПКР и ПЭР) приказом директора.

2.2  Количество часов, отводимое на ГИА

Объем времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА, устанавливается колледжем, исходя из рабочего учебного плана по профессии.

ГИА по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в группе № 362 проводится с 15.06.2020 г. по 26.06.2020 г.

Примерный график проведения ГИА

1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы

Проводится по графику, на рабочих местах прохождения производственной практики в период с  15.06.20 г.  по 17.06.20 г.

3. Выполнение письменной экзаменационной работы в период с 01.04.2020 г. по 29.05.2020 г.

4. 1.06 2020г. сдача проверенных и подписанных работ руководителем ПЭР заместителю директора по УМР.

5. Защита ВКР  – 18.06.2020 г.

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДРАСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Выпускная практическая квалификационная работа

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии  Электромонтёр по ремонту и  обслуживанию электрооборудования является одной из форм ГИА студентов. Выполнение выпускной практической квалификационной работы по видам деятельности, определенным в ФГОС СПО по профессии, направлено на выявление уровня освоения профессиональных компетенций и определения уровня владения выпускником трудовыми функциями, соответствующими получаемой  квалификации.

Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначается руководитель практики. Обязательным требованием для выпускной практической  квалификационной  работы является:

-  соответствие ее тематики содержанию всех профессиональных модулей   ПМ 01«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»,  ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования», ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования». При подготовке проведения ВПКР  руководитель практики проводит анализ рабочих мест, где будет выполняться студентами работа, совместно с представителями предприятий  подготавливает необходимое оборудование, приспособления, документацию.  Руководитель  ВПКР подбирает задания для выполнения  выпускной практической  квалификационной  работы, составляет перечень ВПКР и согласовывает его с заместителем директора по учебно-методической работе.

Содержание ВПКР должно отражать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности, соответствовать требованиям квалификационных характеристик Общероссийского классификатора профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. Сложность ВПКР должна соответствовать уровню 3-4 квалификационного разряда.

В соответствии  с учебным планом группы 362 выпускникам колледжа, успешно освоившим образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, присваивается квалификация:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3– 4  разряда.

Выполнение практической квалификационной работы направлено на выявление уровня освоения компетенций и определение уровня владения выпускником   трудовыми функциями  по профессиям общероссийского классификатора   профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов:

13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в соответствии с требованиями ФГОС по профессии и Единым тарифно – квалификационным справочником работ и профессий (ЕТКС).

Выпускная практическая  квалификационная работа выполняется на предприятии, где студент проходил производственную практику. Работа студентом выполняется самостоятельно. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая документация (электросхемы, технологические карты, требования к предстоящей работе). По результатам выполнения ВПКР оформляются акты на рекомендуемую квалификацию выпускника. Акты на рекомендуемую квалификацию подписываются руководителем ВПКР и представителем предприятия. Оформленные акты представляется руководителем комиссии ГЭК при защите выпускником ВКР.

Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ производится в баллах: «отлично» (5); «хорошо» (4); «удовлетворительно» (3). Критерии оценки выполнения работы: организация рабочего места, соблюдение правил ТБ, алгоритм выполнения задания, качество работы, владение приемами и способами работ. ВПКР оценивается экспертной комиссией с представителем от образовательной организации (мастер производственного обучения) и представителем от предприятия (мастер участка или  цеха).

Перечень  выпускных  практических  квалификационных работ приведен в Приложении. А

Основные функции руководителя ВПКР:

- разработка перечня ВПКР в соответствии ФГОС и квалификационной характеристикой или профессиональным стандартом  по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;

- согласование  выпускных практических квалификационных работ на предприятии, где будет выполняться работа и заместителем директора по учебной работе;

- подготовка рабочего места (подготовка оборудования, приспособлений, документации) совместно с представителями предприятия;

- помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов выполнения ВПКР и составлении  ПЭР при описании технологии работ;

- согласование сроков проведения ВКР, критерий оценок с руководителями практики от предприятия и заведующим производственной практики;

-  составление графика выполнения ВПКР студентами группы;

-  контроль за ходом выполнения ВПКР, оказание помощи в организации работы;

- участие в  оценке ВППКР, сбор подписей актов производственных испытаний руководителей от предприятия;

- внесение оценки ВПКР в дневники производственной практики студентов

Для проведения ВПКР руководителем практики готовятся следующие документы:

-перечень выпускных квалификационных работ;

-перечень и график проведения ВПКР;

-акт выполнения производственных испытаний на выполнение ВПКР;

-производственная характеристика.

3.2 Письменная экзаменационная работа

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой итоговой аттестации по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать выпускной практической квалификационной работе, выполненной студентом, содержанию производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и отражать содержание выпускной практической квалификационной работы.

Письменную экзаменационную работу дополняет чертёж электрической схемы,  схема может быть выполнена на компьютере выпускником.

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель дисциплин профессионального цикла по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

По утвержденным темам руководитель ПЭР  разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника.

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются руководителем ПЭР и утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе.

Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются консультацией руководителя ПЭР, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы.

Обще руководство и контроль над ходом выполнения письменных экзаменационных работ осуществляет заместитель директора по учебной работе.

Основными функциями руководителя ПЭР являются:

- разработка индивидуальных заданий;

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения письменной экзаменационной работы;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;

- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;

- подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.

Перечень тем письменных экзаменационных работ приведен в приложении. Б

Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию производственной практики, а также объему знаний, умений и практическому опыту, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Требования к содержанию письменной экзаменационной работы:

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность;

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме;

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации;

- конкретность представления практических результатов работы;

- корректное изложение материала и грамотное оформление работы.

Письменная экзаменационная работа имеет определенную структуру, которая представлена в методических рекомендациях преподавателя МДК.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной работы.

В соответствии с Программой ГИА  выпускная квалификационная работа должна содержать:

| Раздел ПЭР |  |
| --- | --- |
| Введение | Отражает описание видов работ, производственную характеристику рабочего места |
| Основная часть |  |
| Раздел по теме ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | Отражает тематику профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций Описывается назначение оборудования, принцип действия электропривода или электрической схемы |
| Раздел по теме ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования». | Содержит информацию о техническом обслуживании и ремонте электропривода или электрической схемы |
| Техника безопасности | Содержит правила техники безопасности при выполнении выпускной практической квалификационной работы по профессии Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. |
| Заключение | Делаются общие выводы по работе. |
| Перечень используемой литературы | Составляется в соответствии со стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и документов |
| Приложения | Данный раздел может содержать: таблицы, рисунки, фотографии, чертежи поясняющие содержание работы. |

Критерии  оценки  письменной экзаменационной работы приведены в контрольно-оценочных средствах для проведения ГИА.

Задание на письменную квалификационную работу согласовывается заместителем директора по учебно-методической работе и выдается обучающемуся за 3 месяца до начала ГИА.

В период подготовки письменных выпускных квалификационных работ в кабинете дисциплин профессионального цикла оформляется стенд «В помощь выпускнику».

Собранная в папку и подписанная обучающимся ПЭР  передается руководителю работы для подготовки письменного отзыва.  Руководитель ПЭР – в срок до 1 июня 2020 года проверяет выполненные обучающимися письменные экзаменационные  работы и представляет письменный отзыв, который должен включать:

- общую характеристику письменной экзаменационной работы;

- отличительные положительные стороны работы;

- недостатки работы;

- оценка работы руководителем.

Полностью готовая письменная выпускная квалификационная работа вместе с отзывом  сдается  заместителю директора по учебно-методической работе для окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Внесение изменений в ПЭР  после получения отзыва не допускается.

3.3  Защита выпускной квалификационной работы

Объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР – 1 неделя.

Сроки проведения с 11.06.2020 г. по 18.06.2020 г.

Защита выпускной квалификационной   работы  проводится на открытом заседании  экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Порядок защиты ВКР осуществляется в соответствии с Программой ГИА.

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты не более 20 минут) включает: доклад студента (не более 7-10 минут),  представленные акты на выполнение производственных испытаний на студента с указанием выполненной выпускной практической квалификационной работы и ее разряда, разбор  отзыва  на письменную экзаменационную работу, вопросы членов комиссии, ответы студента.

При выступлении выпускник  может использовать демонстрационные материалы, презентации, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.  В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником присвоенной квалификации.

3.4 Организация работы экзаменационной комиссии.

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума. Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Основные функции экзаменационной комиссии:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки обучающихся по профессии 13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Перечень необходимых документов:

- приказ о проведении  государственной итоговой аттестации и составе экзаменационной комиссии;

- приказ о допуске студентов учебной группы к  ГИА;

- приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ за студентами;

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения;

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы;

- зачетные книжки, дневники практик, перечень выпускных практических квалификационных работ, перечень письменных экзаменационных работ, акт производственных испытаний, характеристики;

- протоколы  ГИА;

- ВКР студентов и отзывы на нее.

После окончания  ГИА экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников. Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по совершенствованию качества подготовки выпускников.

Отчет о работе экзаменационной комиссии обсуждается на педагогическом совете и включается в ежегодный отчет техникума.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

При выполнении письменной экзаменационной  работы реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета.

Оборудование кабинета:

- рабочее место для консультанта-преподавателя;

- рабочие места для обучающихся;

- график проведения консультаций по письменным экзаменационным работам;

- график поэтапного выполнения письменных экзаменационный  работ;

- комплект учебно-методической документации.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в цехах  ПАО «Северсталь» центр «Промсервис» РМЦ , ЦТОИР,ЦРПО, УГЭ ЦЭС ГПП, СП. ООО «Промэлтех», вагонно-ремонтная компания-2, кондитерская фабрика «Русский бисквит», спичечная фабрика «ФЭСКО». ОАО ПрофЭлектроМонтаж, ООО ТПФ« МашТрейд».

Характеристика рабочего места студентов на предприятии. Характеристика рабочего места студентов на предприятии.

| Место проведения работ | Оборудование | Наименование работы | Разряд работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО Северсталь центр «Промсервис» РМЦ, ЦТОИР, СП | Токарный станок с числовым программным управлением, установка ХТС (холодно твердеющей смеси), скраповоз, горизонтально-ковочная машина, тележка | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка с числовым программным управлением. 2. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). 3. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода скраповоза.. 4. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода горизонтально-ковочной машины 5. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода тележки. | 4 4 4 3 3 |
| ПАО Северсталь УГЭ ЦЭС ГПП | Трансформаторы, распределительные устройства, реакторы | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-7А 2. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-3 3. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления ГПП-1 4. Выявление и устранение неисправностей в схеме-управления сигнализации и защиты трансформатора.именование работынвя машинаподаватель профессионального цикла, рк | 4 4 4 4 |
| ООО «Промэлтех» | Шкафы управления вентиляторами, автоматического включения резерва. распределительные шкафы, коммутаторы, щиты управления холодным водоснабжением, кнопочная станция | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы шкафа управления вентиляторами 2. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления шкафа автоматического включения резерва. 3 Выявление и устранение неисправностей в работе схемы щита управления холодным водоснабжением. | 4 4 4 |
| ОАО Северсталь-метиз СПЦ-1,СПЦ-2 | Колпаковая печь, моталка №2, намоточный аппарат, травильные ванны, волочильный стан | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи. 2. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода моталки №2. 3. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода намоточного аппарата. 4. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне | 4 4 4 4 |
| Спичечная фабрика «ФЭСКО». | Линия подачи внутреннего коробка, вентилятор обдувки | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода подачи внутреннего коробка 2. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода вентилятора обдувки. | 4 4 |
| Кондитерская фабрика «Русский бисквит» | Электропогрузчики, холодильные установки, газовые печи, тестомесильные машины, просеиватели муки, транспортер. | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода электропогрузчика 2. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода холодильной установки. | 4 4 |
| Вагонно-ремонтная компания-2 | Универсальный фрезерный станок, токарный станок 1М63 | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода универсального фрезерного станка 2. Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка1М63 | 4 4 |
| ОАО «ПрофЭлектроМонтаж» | Счетчик, электрощиток, | 1. Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электрического счетчика | 3 |
| ООО ТПФ« Маштрейд». | Сверльильный станок 2Л53У, токарный станок. | 1. Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У. | 4 |

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:

- рабочее место для членов  экзаменационной  комиссии;

- место для защиты работы студента, ноутбук  с программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран.

4.2. Информационно – документационное обеспечение ГИА

- ФГОС по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Программа ГИА выпускников БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» по профессии 13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- Квалификационные характеристики по профессии ОК, соответствующие присваиваемым квалификационным разрядам

- Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы;

- Контрольно-оценочные материалы ГИА.

- Утвержденный перечень письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификационных работ.

4.3. Кадровое обеспечение ГЭК

ГЭК формируется из педагогических работников колледжа, лиц приглашенных из сторонних организаций из числа ведущих специалистов - представителей работодателей по профилю подготовки выпускников.

Состав ГЭК утверждается приказом директором колледжа. Возглавляет ГЭК председатель, который контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председателем ГЭК утверждается лицо из числа представителей работодателей, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности к которой готовятся выпускники, а именно представитель предприятия ОАО Северсталь-метиз, главный электрик цеха СПЦ2.

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей директора колледжа или педагогических работников. Так же в состав ГЭК входит преподаватель профессионального цикла, руководитель практики.

| Рассмотрено на заседании Методической комиссии электротехнического профиля Протокол№ _____от__________2020г______ Председатель МК________________/_________________/ | Согласовано Заместитель директора по УМР _________________ Е.В. Егорова «___"______________________ 2020 г. |
| --- | --- |

Примерный перечень

тем выпускных квалификационных работ

по профессии  13.01.10. «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» группа № 362

1. Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи.

2. Техническое обслуживание и ремонт электропривода электропогрузчика.

3. Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка с числовым программным управлением.

4. Техническое обслуживание и ремонт электропривода моталки №2.

5. Техническое обслуживание и ремонт электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси).

6. Техническое обслуживание и ремонт схемы шкафа управления вентиляторами.

7. Техническое обслуживание и ремонт электропривода намоточного аппарата.

8. Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-7А.

9. Техническое обслуживание и ремонт электропривода универсального фрезерного станка.

10. Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки.

11 Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-3.

12. Техническое обслуживание и ремонт электропривода скраповоза.

13. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления ГПП-1.

14. Техническое обслуживание и ремонт электропривода горизонтально-ковочной машины.

15. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления шкафа автоматического включения резерва.

16. Техническое обслуживание и ремонт электропривода тележки.

17. Техническое обслуживание и ремонт электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне.

18. Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки.

19. Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка 1М63.

20. Техническое обслуживание и ремонт шагового сварочного полуавтомата.

21. Техническое обслуживание и ремонт схемы щита управления холодным водоснабжением.

22. Техническое обслуживание и ремонт электропривода задвижки насосной станции.

23. Техническое обслуживание и ремонт электропривода пятивалковой машины.

24. Техническое обслуживание и ремонт схемы квартирной электропроводки.

25. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления и защиты электродвигателя.

27. Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У.

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО

На заседании методической комиссии	Заместитель директора по УМР

Протокол № _____	БПОУ ВО «Череповецкий

От «___» __________________ 2020 г. 	технологический колледж»

Председатель МК	_____________ Егорова Е.В.

_______________ Крюкова Л.Н.

Перечень выпускных практических квалификационных работ

Профессия СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Квалификация ОК:19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Группа: 362

| №№п/п№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Выпускная практическая квалификационной работа | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ганев Д. В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи | 4 |
| 2 | Говорков Я.А | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода электропогрузчика | 4 |
| 3 | Калугин Е.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка с числовым программным управлением. | 4 |
| 4 | Конанов Д.А | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода моталки №2 | 4 |
| 5 | Кудрявцев М.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). | 4 |
| 6 | Кучин Д.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы шкафа управления вентиляторами | 4 |
| 7 | Кушев А.П. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода подачи внутреннего коробка | 4 |
| 8 | Малышев Д.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода намоточного аппарата | 4 |
| 9 | Марков Н.А | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-7А | 4 |
| 10. | Молодин А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода универсального фрезерного станка | 4 |
| 11. | Обухов А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-3 | 4 |
| 12. | Овчинников Д.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления ГПП-1 | 4 |
| 13. | Пунин А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода скраповоза. | 4 |
| 14. | Смирнов И.Д. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода горизонтально-ковочной машины | 3 |
| 15. | Степушкин В.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления шкафа автоматического включения резерва. | 4 |
| 16. | Филин Д.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода тележки | 3 |
| 17. | Чезлов С.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне | 4 |
| 18. | Чухнюк И.Р. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода вентилятора обдувки | 4 |
| 19 | Шарынин Н.С. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка | 4 |
| 20 | Шишкин А.С. | Выявление и устранение неисправностей в схемеуправления сигнализации и защиты трансформатора | 4 |
| 21. | Шохов К.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы щита управления холодным водоснабжением. | 4 |
| 22. | Шульгинов С.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода холодильной установки | 4 |
| 23. | Ягупа В.Е. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электрического счетчика | 3 |
| 24 | Терновчук С.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка 1М63 | 4 |

#### Руководитель ВПКР ______________Т.А.Славская

| РАССМОТРЕНО на заседании методической комиссии ____________________ профиля Протокол № ___ от _____________ 20__ г. Председатель МК ___________________ /ФИО председателя/ | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УМР ________________ Егорова Е.В. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Профессия СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Квалификация ОК:19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Группа: 362

| № п/п | Название выпускной квалификационной работы (письменной экзаменационной работы) | Наименование профессиональных модулей, отраженных в ВКР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи. | ПМ01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ПМ 03.Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода электропогрузчика. |  |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка с числовым программным управлением. |  |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода моталки №2. |  |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). |  |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт схемы шкафа управления вентиляторами. |  |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода подачи внутреннего коробка |  |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода намоточного аппарата. |  |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-7А. |  |
| 10 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода универсального фрезерного станка |  |
| 11 | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-3. |  |
| 12 | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления ГПП-1. |  |
| 13 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода скраповоза. |  |
| 14 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода горизонтально-ковочной машины. |  |
| 15 | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления шкафа автоматического включения резерва. |  |
| 16 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода тележки. |  |
| 17 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне. |  |
| 18 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки. |  |
| 19 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка 1М63. |  |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления сигнализации и защиты трансформатора |  |
| 21 | Техническое обслуживание и ремонт схемы щита управления холодным водоснабжением. |  |
| 22 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода холодильной установки. |  |
| 23 | Техническое обслуживание и ремонт схемы электрического счетчика |  |
| 24 | Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У. |  |

Руководитель ПЭР _________________ /_Крюкова Л.Н./

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО

На заседании методической комиссии

Электротехнического профиля	Заместитель директора по УМР

Протокол № _____	БПОУ ВО «Череповецкий

От «___» __________________ 2020 г. 	технологический колледж»

Председатель МК	_____________ Егорова Е.В.

_______________ Крюкова Л.Н.

СОГЛАСОВАНО

___________________

___________________
___________________

___________________

Перечень выпускных квалификационных работ

Профессия СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Квалификация ОК:19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Группа: 362

| №3 | Фамилия, имя, отчество | Тема выпускной квалификационной работы | Тема выпускной практической квалификационной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ганев Д. В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи |
| 2. | Говрков Я.А | Техническое обслуживание и ремонт электропривода электропогрузчика. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода электропогрузчика |
| 3. | Калугин Е.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка с числовым программным управлением. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка с числовым программным управлением. |
| 4. | Конанов Д.А | Техническое обслуживание и ремонт электропривода моталки №2. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода моталки №2 |
| 5. | Кудрявцев М.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). |
| 6. | Кучин Д.В. | Техническое обслуживание и ремонт схемы шкафа управления вентиляторами. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы шкафа управления вентиляторами |
| 7. | Кушев А.П. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода подачи внутреннего коробка | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода подачи внутреннего коробка |
| 8. | Малышев Д.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода намоточного аппарата. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода намоточного аппарата |
| 9. | Марков Н.А | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-7А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-7А |
| 10. | Молодин А.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода универсального фрезерного станка | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода универсального фрезерного станка |
| 11. | Обухов А.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-3. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-3 |
| 12. | Овчинников Д.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления ГПП-1. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления ГПП-1 |
| 13. | Пунин А.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода скраповоза. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода скраповоза. |
| 14. | Смирнов И.Д. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода горизонтально-ковочной машины. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода горизонтально-ковочной машины |
| 15. | Степушкин В.В. | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления шкафа автоматического включения резерва. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления шкафа автоматического включения резерва. |
| 16. | Филин Д.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода тележки. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода тележки |
| 17. | Чезлов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне |
| 18. | Чухнюк И.Р. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода вентилятора обдувки |
| 19. | Шарынин Н.С. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка 1М63. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка 1М 63 |
| 20. | Шишкин А.С. | Техническое обслуживание и ремонт схемы защиты сигнализации трансформатора | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы защиты сигнализации трансформатора |
| 21. | Шохов К.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы щита управления холодным водоснабжением. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы щита управления холодным водоснабжением. |
| 22. | Шульгинов С.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода холодильной установки | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода холодильной установки |
| 23. | Ягупа В.Е. | Техническое обслуживание и ремонт схемы электрического счетчика | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электрического счетчика |
| 24. | Терновчук С.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У. | Выявление неисправностей в работе электропривода сверлильного станка 2Л53У. |

Руководитель ПЭР преподаватель____________________Л.Н.Крюкова

Руководитель ВПКР___________________Т.А.Славская

Матрица оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

| № | Ф.И.О. студента | Оценка отдельных форм и этапов выполнения ВКР |  | Точность чтения работы электрической схемы | Четко указывает объём работ при техническом обслуживании и ремонте электропривода или схемы управления | Демонстрирует знания по правилам техники безопасности при обслуживании оборудования | Владеет профессиональной терминологией, знает оборудование и инструмент | Аргументированно и обоснованно отвечает на поставленные вопросы | Итого баллов за защиту ВКР | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка ПЭР | Оценка ВПКР |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальное количество баллов – 10, зависит от количества признаков:

«0»  - признак отсутствует,

«1» - признак присутствует, но не в полной мере,

«2» - признак присутствует в полной мере

9-10 баллов - оценка «5»

7-8 баллов - оценка «4»

5-6 баллов - оценка «3»

Менее 5 баллов - неудовлетворительно