Департамент образования Вологодской области бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области

«Череповецкий технологический колледж»

| Согласовано ОАО «Северсталь - Метиз» Название организации/предприятия Главный электромонтер цеха СПЦ – 2 __________________М.В. Уткин Должность, ФИО специалиста организации /предприятия "_____"_____________________2019г |  |
| --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для государственной итоговой аттестации по профессии СПО

    - 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию                электрооборудования (по отраслям).

Череповец

2019

Рассмотрено

на заседании методической комиссии электротехнического профиля

Протокол№	от«_»	2019

ПредседательМК

/Федорова Е.В./

Согласовано

Научно – методический совет колледжа Протокол№	от«_»	2019г.

ПредседательНМС	/ЕгороваЕ.В./

СОСТАВЛЕНА

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 13.01.10.«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (Приказ Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. N 847) рабочей группой в составе:

-преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по профессии

_________________ Крюкова Л.Н.

- мастер производственного обучения по профессии _____________ Славская Т.А.

Содержание

| 1. | Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основные показатели оценки результатов (ОПОР) для ГИА | 5 |
| 3. | Сводная содержательно - компетентностная матрица ВКР | 12 |
| 4. | Методические рекомендации для студентов | 13 |
| 5. | Методические рекомендации для членов экзаменационной комиссии | 23 |
|  | Приложения | 30 |

      - Пояснительная записка

  - Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (СПО) 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

  - ФОС предназначены для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ППКРС СПО в процессе государственной итоговой аттестации(ГИА).

  - ФОС состоит из комплекта компетентностно - оценочных средств (КОС) и методических рекомендаций для всех участников государственной экзаменационной комиссии(ГЭК).

  - ФОС для ГИА разработаны на основе КОС для промежуточной аттестации с учетом преемственности.

  - Пользователями ФОСявляются:

- Члены ГЭК, администрация  колледжа, педагоги и выпускники БПОУ ВО

«Череповецкий технологический колледж».

      - Основные показатели оценки результатов (ОПОР) для ГИА

  - Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) ПК | Код и наименование основных показателей оценки результатов(ОПОР) | Код и наименование элемента практического опыта (ПО) | Код и наименование элемента умений (У) | Код и наименование элемента знаний (З) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | ОПОР 1.1.1 определение вида обработки согласно чертежу. ОПОР 1.1.2 обоснование выбора инструмента для изготовления детали. Точность выполнения операций согласно чертежу. ОПОР 1.1.3 выполнение слесарных работ ОПОР 1.1.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарных работ | ПО1.выполнение слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажных работ | У4. выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты | З2.слесарные,слесарно- сборочные операции, их назначение; З3. приемы и правила выполнения операций; З4. рабочий (слесарно- сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначения и приемы пользования З5.наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала З6.требования безопасности сборочных и электромонтажных работ |
| ПК1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | ОПОР1.2.1демонстрация практических навыков изготовления приспособления для сборки и ремонта ОПОР1.2.2обоснование выбранного приспособления. ОПОР 1.2.3 выполнение слесарно- сборочных работ ОПОР 1.2.4 организация рабочего места и соблюдение ТБ при выполнении слесарных работ | ПО2.проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования | У5.выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие У7. выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия | З6.требования безопасности выполнения слесарно- Сборочных и электромонтажных работ |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | ОПОР1.3.1выявление поломок и дефектов электрооборудования ОПОР1.3.2обоснование выбора и способа устранения выявленных дефектов электрооборудования | ПО3. сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | У2.выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; | З1.технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; З6.требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ |

|  |  |  |  |  |  | У3.Выполнять прокладку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кабеля, монтаж воздушных |  |
|  |  |  |  |  |  | линий, проводов и тросов; |  |
|  |  |  |  |  |  | У6.Читать электрические |  |
|  |  |  |  |  |  | схемы различной сложности |  |
|  |  |  |  |  |  | У8. выполнять сборку, монтаж |  |
|  |  |  |  |  |  | и регулировку |  |
|  |  |  |  |  |  | электрооборудования |  |
|  |  |  |  |  |  | промышленных предприятий |  |
|  |  |  |  |  |  | У9.ремонтировать |  |
|  |  |  |  |  |  | электрооборудование |  |
|  |  |  |  |  |  | промышленных предприятий |  |
|  |  |  |  |  |  | соответствии с |  |
|  |  |  |  |  |  | технологическим процессом |  |
|  |  |  |  |  |  | У10.применять безопасные |  |
|  |  |  |  |  |  | приемы ремонта |  |
| ПК 1.4 Составлять | ОПОР1.4.1 | выявление | дефектов | ПО3. сборка | по схемам | У1.выполнять ремонт | З1. технологические процессы |
| дефектные ведомости на | электрооборудования |  |  | приборов, | узлов и | осветительных | сборки, монтажа, регулировки |
| ремонт | ОПОР 1.4.2 | обоснование | проведеня | механизмов |  | электроустановок, силовых | и ремонта |
| электрооборудования | ремонта электрооборудования |  |  | электрооборудования |  | трансформаторов, | З6.требованиябезопасности |
|  |  |  |  |  |  | электродвигателей | выполненияслесарно- |
|  |  |  |  |  |  | У3. выполнять прокладку | сборочныхи |
|  |  |  |  |  |  | кабеля, монтаж воздушных | электромонтажных работ |
|  |  |  |  |  |  | линий, проводов и тросов |  |
|  |  |  |  |  |  | У9. ремонтировать |  |
|  |  |  |  |  |  | электрооборудование |  |
|  |  |  |  |  |  | промышленных предприятий в |  |
|  |  |  |  |  |  | соответствии с |  |
|  |  |  |  |  |  | технологическим процессом |  |
|  |  |  |  |  |  | У10. применятьбезопасные |  |
|  |  |  |  |  |  | приемы ремонта |  |

| ПК 3.1. Проводить | ОПОР 3.1.1 объяснение задач службы |  | У1. разбираться в графиках ТО | З1.задачи службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые и | технического обслуживания |  | и ремонта электрооборудования | технического обслуживания |
| внеочередные осмотры | ОПОР 3.1.2 выполнение обязанностей |  | И проводить плановый | З3. организацию технической |
| электрооборудования | электромонтёра потехническому |  | Предупредительный ремонт | эксплуатации |
|  | обслуживанию электрооборудования и |  | (ППР) в соответствии с | З5. порядок оформления и |
|  | обязанности дежурного электромонтёра |  | графиком | выдачи нарядов на работу |
|  | ОПОР 3.1.3 оформление и выдача |  |  |  |
|  | нарядов на работу |  |  |  |
| ПК3.2.производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | ОПОР 3.2.1 проведение межремонтного технического обслуживания. ОПОР 3.2.2 проведение технического обслуживания электродвигателей, выполнения работ по техническому обслуживанию(ТО) электрооборудования промышленных организаций; Осветительных электроустановок, кабельных и воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций. Распределительных устройств. | ПО1.выполнения работ по ТО электрооборудования промышленных организаций, осветительных электроустановок, кабельных и воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций. распределительных устройств. | У2. производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. У 3. Оформлять ремонтные нормативы. Категории ремонтной сложности и определять их. У5.производить межремонтное обслуживание электродвигателей. | З2. виды и причины износа электрооборудования. 33.организацию технической эксплуатации электроустановок. 34.обязанности электромонтера по ТО электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера. 35.порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |

|  | ОПОР 3.2.3 разбираться в графиках ТО и ремонт электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком ОПОР 3.2.4устранение неполадок электрооборудования вовремя межремонтного цикла. | ПО1.выполнения работ по ТО электрооборудования промышленных организаций, осветительных электроустановок, кабельных и воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций. распределительных устройств. | У2. производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования. | 33.организацию технической эксплуатации электроустановок. 34.обязанности электромонтера по ТО электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера. 35.порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.3. Выполнять замену | ОПОР 3.3.1 объяснение видов и причин |  | У4.устранять неполадки | З1.задачислужбы |
| электрооборудования, не | износа электрооборудования |  | электрооборудования во время | технического обслуживания |
| подлежащего ремонту, в | ОПОР 3.3.2 организация технической |  | межремонтного цикла | З2. виды и причины износа |
| случае обнаружения его | эксплуатации электроустановок |  |  | электрооборудования |
| неисправностей | ОПОР 3.3.3 оформление ремонтных |  |  | З3. организация технической |
|  | нормативов, категории ремонтной |  |  | эксплуатации |
|  | сложности и определение их |  |  | электроустановок |

      - Сводная содержательно – компетентностная матрица выпускной квалификационной работы

Видом государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, обучавшихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) является выпускная квалификационная работа, проводимая в форме:

  - выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) по профессии;

  - выполнение и защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) по теме, определяемой колледжем, в пределах требований ФГОС по данной профессии.

| Наименование объектов контроля и оценки |  | Перечень подлежащих разработке (выполнению) задач/вопросов | ВидВКР |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3 | ОПОР 1.3.1 выявление поломок и дефектов электрооборудования | Определить дефекты в работающем электрооборудовании и в процессе выполнения текущего ремонта по теме ВПКР | Выпускная практическая квалификационная работа |
|  | ОПОР 1.3.2 обоснование выбора способа устранения выявленныхдефектов электрооборудования | Описать инструмент и оборудование, применяемые при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования по теме ПЭР | Письменная экзаменационная работа |
| ПК 1.4 | ОПОР 1.4.2 обоснование проведенияремонта электрооборудования | Описать порядок работ при эксплуатации и ремонте элементов схемы по теме ПЭР | Письменная экзаменационная работа |
| ПК 3.1 | ОПОР 3.1.2 выполнение обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра | Перечислить меры безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования по теме ПЭР Осуществить техническое обслуживание электрооборудования согласно темы ВПКР | Письменная экзаменационная работа Выпускная практическая квалификационная работа |
| ПК 3.2 | ОПОР 3.2.2 проведение технического обслуживания электродвигателей, выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций | Описать порядок работ при эксплуатации и ремонте элементов схемы по теме ПЭР Техника безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования Составить технологическую карту на техническое обслуживание оборудования согласно темы ВПКР | Письменная экзаменационная работа Выпускная практическая квалификационная работа |
| ПК 3.3 | ОПОР 3.3.1 объяснение видов и причин износа электрооборудования | Чтение и пояснение принципа работы схемы электрооборудования | Письменная экзаменационная работа |

      - Методические рекомендации для выпускников

        - Общие положения

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является заключительным этапом обучения в колледже.

Видом итоговой аттестации выпускников колледжа, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» является выпускная квалификационная работа, проводимая вформе:

    - выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) попрофессии;

    - выполнения и защиты письменной экзаменационной работы (ПЭР) по теме, определяемой колледжем , в пределах требований ФГОС по данной профессии.

Процедура ГИА состоит из защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из выполнения практической квалификационной работы (ВПКР), соответствующей требованиям 3-4 квалификационного разряда попрофессии

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и письменной экзаменационной работы, содержащей описание электрооборудования схемы в соответствии с тематикой практической квалификационной работы.

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» выполняется на рабочем месте, на котором проходила производственная практика. Тематика письменной экзаменационной работы соответствует профессиональным модулям ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»,», ПМ.03.«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» и описывает принцип электрической схемы установки, порядок выполнения ремонта и обслуживания электрооборудования схемы и меры безопасности при выполнении работ.

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы Вы должны продемонстрировать экзаменационной комиссии освоенные Вами общие и профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности:

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

- Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

Экзаменационная комиссия установит уровень овладения указанными компетенциями и его соответствие требованиям ФГОС СПО по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Примерный график выполнения письменной экзаменационной работы

-01.05.2020 г.

Практическая выпускная квалификационная работа в срок проведения ГИА (по       графику).

-15.06.20г-17.06.20г.

Примерный перечень

тем выпускных квалификационных работ

по профессии  13.01.10. «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» группа № 362

1. Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи.

2. Техническое обслуживание и ремонт электропривода электропогрузчика.

3. Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка с числовым программным управлением.

4. Техническое обслуживание и ремонт электропривода моталки №2.

5. Техническое обслуживание и ремонт электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси).

6. Техническое обслуживание и ремонт схемы шкафа управления вентиляторами.

7. Техническое обслуживание и ремонт электропривода намоточного аппарата.

8. Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-7А.

9. Техническое обслуживание и ремонт электропривода универсального фрезерного станка.

10. Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки.

11 Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-3.

12. Техническое обслуживание и ремонт электропривода скраповоза.

13. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления ГПП-1.

14. Техническое обслуживание и ремонт электропривода горизонтально-ковочной машины.

15. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления шкафа автоматического включения резерва.

16. Техническое обслуживание и ремонт электропривода тележки.

17. Техническое обслуживание и ремонт электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне.

18. Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки.

19. Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка 1М63.

20. Техническое обслуживание и ремонт шагового сварочного полуавтомата.

21.Техническое обслуживание и ремонт схемы управления защиты сигнализации трансформатора.

22. Техническое обслуживание и ремонт схемы щита управления холодным водоснабжением.

23. Техническое обслуживание и ремонт электропривода задвижки насосной станции.

24. Техническое обслуживание и ремонт электропривода холодильной установки.

25. Техническое обслуживание и ремонт схемы квартирной электропроводки.

26. Техническое обслуживание и ремонт схемы управления и защиты электродвигателя.

27. Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У.

Перечень выпускных практических квалификационных работ

Группа № 362 профессия СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| №№п/п | Фамилия, имя, отчество | Тема выпускной практической квалификационной работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ганев Д. В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи |
| 2 | Говорков Я.А | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода электропогрузчика |
| 3 | Калугин Е.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка с числовым программным управлением. |
| 4 | Конанов Д.А | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода моталки №2 |
| 5 | Кудрявцев М.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). |
| 6 | Кучин Д.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы шкафа управления вентиляторами |
| 7 | Кушев А.П. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода подачи внутреннего коробка |
| 8 | Малышев Д.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода намоточного аппарата |
| 9 | Марков Н.А | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-7А |
| 10. | Молодин А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода универсального фрезерного станка |
| 11. | Неджафов А.Г.О. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода ножниц |
| 12. | Обухов А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-3 |
| 13. | Овчинников Д.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления ГПП-1 |
| 14. | Пунин А.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода скраповоза. |
| 15. | Смирнов И.Д. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода горизонтально-ковочной машины |
| 16. | Степушкин В.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления шкафа автоматического включения резерва. |
| 17. | Филин Д.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода тележки |
| 18. | Чезлов С.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне |
| 19. | Чухнюк И.Р. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода вентилятора обдувки |
| 20. | Шарынин Н.С. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка |
| 21 | Шишкин А.С. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы защиты сигнализации трансформатора |
| 22. | Шохов К.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы щита управления холодным водоснабжением. |
| 23. | Шульгинов С.В. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода холодильной установки. |
| 24. | Ягупа В.Е. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электрического счетчика |
| 25 | Терновчук С.А. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка 1М63 |

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО

На заседании методической комиссии

Электротехнического профиля	Заместитель директора по УР

Протокол № _____	БПОУ ВО «Череповецкий

От «___» __________________ 2020 г. 	технологический колледж»

Председатель МК	_____________ Егорова Е.В.

_______________ Крюкова Л.Н.

СОГЛАСОВАНО

_________________

_________________

_________________

_________________

Перечень выпускных квалификационных работ

Группа № 362, профессия СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| №3 | Фамилия, имя, отчество | Тема выпускной квалификационной работы | Тема выпускной практической квалификационной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ганев Д. В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи |
| 2. | Говрков Я.А | Техническое обслуживание и ремонт электропривода электропогрузчика. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода электропогрузчика |
| 3. | Калугин Е.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка с числовым программным управлением. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка с числовым программным управлением. |
| 4. | Конанов Д.А | Техническое обслуживание и ремонт электропривода моталки №2. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода моталки №2 |
| 5. | Кудрявцев М.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода установки ХТС (холодно твердеющей смеси). |
| 6. | Кучин Д.В. | Техническое обслуживание и ремонт схемы шкафа управления вентиляторами. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы шкафа управления вентиляторами |
| 7. | Кушев А.П. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода подачи внутреннего коробка | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода подачи внутреннего коробка |
| 8. | Малышев Д.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода намоточного аппарата. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода намоточного аппарата |
| 9. | Марков Н.А | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-7А. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-7А |
| 10. | Молодин А.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода универсального фрезерного станка | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода универсального фрезерного станка |
| 11. | Обухов А.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы электроснабжения ГПП-3. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электроснабжения ГПП-3 |
| 12. | Овчинников Д.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления ГПП-1. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления ГПП-1 |
| 13. | Пунин А.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода скраповоза. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода скраповоза. |
| 14. | Смирнов И.Д. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода горизонтально-ковочной машины. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода горизонтально-ковочной машины |
| 15. | Степушкин В.В. | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления шкафа автоматического включения резерва. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления шкафа автоматического включения резерва. |
| 16. | Филин Д.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода тележки. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода тележки |
| 17. | Чезлов С.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода насоса циркуляции кислоты в травильной ванне |
| 18. | Чухнюк И.Р. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода вентилятора обдувки. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода вентилятора обдувки |
| 19. | Шарынин Н.С. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода токарного станка 1М63. | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода токарного станка 1М 63 |
| 20. | Шишкин А.С. | Техническое обслуживание и ремонт схемы управления защиты сигнализации трансформатора | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы управления защиты сигнализации трансформатора |
| 21. | Шохов К.А. | Техническое обслуживание и ремонт схемы щита управления холодным водоснабжением. | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы щита управления холодным водоснабжением. |
| 22. | Шульгинов С.В. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода холодильной установки | Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода холодильной установки. |
| 23. | Ягупа В.Е. | Техническое обслуживание и ремонт схемы электрического счетчика | Выявление и устранение неисправностей в работе схемы электрического счетчика |
| 24. | Терновчук С.А. | Техническое обслуживание и ремонт электропривода сверлильного станка 2Л53У. | Выявление неисправностей в работе электропривода сверлильного станка 2Л53У. |

Руководитель ПЭР преподаватель____________________Л.Н.Крюкова

Руководитель ВПКР мастер п/о___________________Т.А.Славская

Учебники и учебные пособия

  - Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304с.

  - Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр

«Академия», 2015. - 464 с.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия»,2016.

- 592 с.

  - Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208с.

  - Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с.

  - Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2017. – 416с.

Справочники:

  - Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб.пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 368 с.

  - Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб.пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2017. - 256с.

Дополнительные источники:

  - Инструкции по технике безопасности ПАО «Северсталь»,2018

  - Инструкции по технике безопасности ОАО «Северсталь-метиз»,2018

  - Электронный	ресурс	«Библиотека	электромонтер».	Форма	доступа: http://elektroinf.narod.ru/

  - Электронный	ресурс	«Справочник	электромонтера».	Форма	доступа: http://www.electromonter.info/

  - Требования к содержанию письменной экзаменационной работы

К	содержанию	письменной	экзаменационной	работы	предъявляются	следующие требования:

Соответствие темы работы ее содержанию, четкая целевая направленность.

  - Логическая последовательность изложения материала.

  - Необходимая глубина изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме.

  - Технически грамотное изложение материала.

  - Оформление работы в соответствии с рекомендациями.

Пояснительная записка письменной экзаменационной работы должна иметь следующую структуру:

  - Задание на выполнение письменной экзаменационной работы (ПриложениеБ).

  - Отзыв о выполнении письменной экзаменационной работы (ПриложениеВ).

  - Содержание.

  - Введение.

  - Основная часть.

  - Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования.

  - Техника безопасности при ремонте и обслуживание электрооборудования.

  - Заключение.

  - Список литературы.

  - Приложения.

Титульный лист письменной экзаменационной работы следует оформить по образцу, данному в приложении (см. Приложение А).

Содержание включает перечисление основных разделов, тем письменной экзаменационной работы.

Основное содержание пояснительной записки делится на разделы. В общем виде разделы содержат основную информацию по теме:

В «Введении» сообщается краткая информация о месте прохождения практики, ставится цель работы и намечаются задачи для ее достижения.

- В «Основной части» выпускник знакомит с назначением описываемого оборудования, кратко излагая суть технологического процесса, дает характеристику основным элементам схемы управления и описывает принцип действия схемы, изображенной в графической части работы.

- В разделе «Техническое обслуживание и ремонт» рассматриваются вопросы, связанные с возможными неисправностями элементов схемы, их причинами и способами устранения.

- Раздел «Техника безопасности» должен раскрывать вопросы безопасной эксплуатации, обслуживания и ремонта описываемого электрооборудования.

- В «Заключении» обучающийся подводит итог проделанной работе, а также может выразить мнение о теоретическом и производственном обучении в колледже и на предприятии в форме отзыва.

Список литературы приводится в конце текстового документа и включают в себя все использованные источники. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами и содержать не менее трех наименований литературных источников. Список использованной литературы является существенной частью письменной экзаменационной работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора. В список литературы не включаются источники, которые, фактически не были использованы при подготовке выпускной письменной экзаменационной работы.

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть выпускной письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, инструкции, распечатки, фрагменты нормативных документов и т. д.). Указанный материал включается в приложения в целях сокращения объема основной части письменной экзаменационной работы, его страницы не входят в общий объем работы.

Графическая часть работы выполняется на листе формата А1с рамкой и основной надписью в соответствии с ГОСТ. На листе в выбранном масштабе отображается принципиальная электрическая или схема питания технологического оборудования, описываемого в пояснительной записке. Элементы схемы отображаются с помощью условно-графических и цифровых  обозначений в соответствии с действующими ГОСТами.

Иллюстративный материал может быть представлен в виде презентации Power Point.

  - Требования к оформлению письменной квалификационной работы Титульный	лист	является	первым	листом	документа,	единую	форму	которого

устанавливает БПОУ ВО«Череповецкий технологический колледж». Титульный лист выполняется на листах формата А4, заполняется на компьютере. (Приложение А).

Задание для письменной экзаменационной работы выдается на соответствующем бланке. В задании приводится список рекомендуемой литературы, необходимой для выполнения письменной экзаменационной работы. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной письменной экзаменационной работы.

В письменной экзаменационной работе содержание размещают после листа задания. Содержание включается в общее количество листов. Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей является титульный лист. На титульном листе и на странице, где помещено задание, номер страницы не проставляется. Например, если по порядку идут титульный лист, лист задания, содержание, то на первой странице содержания ставят порядковый номер 3, после этого идет сквозная нумерация страниц арабскими цифрами до окончания текстового документа, включая и список литературы. Содержание включает все структурные элементы документа, которые входят в его состав (введение, наименование всех разделов и подразделов основной части, заключение, список литературы, приложения) с указанием номеров листов, с которых начинаются эти элементы.

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании должны совпадать. Структурные элементы документа: введение, заключение, список литературы, приложения -

номеров разделов не имеют.

Текст пояснительной записки должен быть выполнен с применением персональной компьютерной техники на одной стороне листа белой бумаги формата А4.

- межстрочный интервал – 1,5пт,

- цвет шрифта-черный,

- высота букв, цифр и других знаков - не менее 2,5 мм(14 пт),

- выравнивание–по ширине страницы(заголовки –по левому краю)

- абзацный отступ - 12,5мм

- отступы от края листа (параметры страницы при компьютерном наборе): правый, верхний и нижний - не менее 15 мм, левый - не менее 25мм

- В тексте документа должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

Опечатки, описки и графические неточности, помарки не допускается.

Текст пояснительной записки при необходимости разделяют на разделы и подразделы. Разделы нумеруются в пределах всей пояснительной записки арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов и подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, кроме первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 8мм. Заголовок не должен быть последней строкой на странице.

Текст пояснительной записки должен излагаться кратко, технически и стилистически гра-мотно.

Изложение текста должно идти от первого лица множественного числа (принимаем, определяем). Может быть использована безличная форма глагола (принимается, определяется) и т. п.

При оформлении пояснительной записки в формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные ГОСТами. Пояснения символов и коэффициентов, входящих в формулу, приводятся непосредственно под формулой, каждое пояснение с новой строки.

Сведения о книгах (учебниках, справочниках, методических руководствах и т. д.) должны включать: фамилию инициалы автора(авторов),заглавие книги(без сокращений, без кавычек), место издания, издательство, год издания (без указания «год» или «г»), количество страниц. Фамилию автора указывают в именительном падеже. Если произведение написано двумя или тремя авторами, они перечисляются через запятую. Если четырьмя и более, то указывают лишь первого, а вместо остальных ставят «и др.».

Например:

Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтера по ремонту электрооборудования промышленных предприятий: учеб.пособие для нач. проф. Образования. - М.: Издательский центр «РадиоСофт», 2015. - 256 с.

Приложения располагаются после списка использованной литературы. Связь приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок, например: (Приложение).Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, определяется по согласованию с руководителем письменной экзаменационной работы.

Приложения обозначают буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием посередине наверху страницы слова «Приложение А». Приложение должно иметь заголовок, который записывают

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

В содержание выпускной письменной экзаменационной работы приложения включаются в виде самостоятельной рубрики одной строкой «Приложения».

Объем пояснительной записки не должен превышать 15 листов (без приложений) печатного текста. Графическая часть работы состоит не более чем из двух листов чертежей или схем и спецификации к ним.

Готовая выпускная письменная экзаменационная работа с внесенными исправлениями в соответствии с замечаниями руководителя, оформленная согласно изложенным требованиям и отредактированная, должна быть сшита в папку.

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с отзывом (Приложение В) сдается обучающимся заместителю директора по УР для окончательного контроля и подписи. Если выпускная письменная экзаменационная работа подписана, то она включается в приказ о допускек защите. Подписанная заместителем директора по УР  работа лично студентом представляется государственной экзаменационной комиссии в день защиты.

  - Требования к выполнению и представлению результатов выпускной практической квалификационной работы

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где студент проходил производственную практику. Работа студентом выполняется самостоятельно. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая документация (электрические схемы, спецификации, требования к предстоящей работе). По результатам выполнения ВПКР оформляется акт о  результатах  выполнения ВПКР и производственная характеристик. Производственная характеристика и акт подписываются руководителем ВПКР и представителем предприятия. Заключение и производственная характеристика представляется руководителем (мастером производственного обучения) экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной    экзаменационной    работы.	Сложность выполняемой практической квалификационной работы должна соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к работам, выполняемыми электромонтерами 3 - 4разряда.

      - Методические рекомендации членам экзаменационной комиссии

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа. Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Основные функции экзаменационной комиссии:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и  его  соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  13.01.10.«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки обучающихся по профессии 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Перечень предоставляемых на защиту ПЭР документов:

- приказ о проведении ГИА и составе экзаменационной комиссии;

- приказ о допуске студентов учебной группы к ГИА;

- приказ об утверждении тем ВКР;

- график проведения защиты выпускных квалификационных работ;

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения;

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы;

- зачетные книжки, дневники практик,

- перечень ВПКР, перечень ПЭР,

- акт производственных испытаний;

- протоколы итоговой аттестации;

- ПЭР студентов и отзывы на нее.

После окончания итоговой аттестации экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников. Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по совершенствованию качества подготовки выпускников.

Отчет о работе экзаменационной комиссии обсуждается на педагогическом совете и включается в ежегодный отчет колледжа.

        - Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты не более 20 минут) включает:

  - представление	акта производственных испытаний	на	студента с оценкой его  работы и ее разряда,

  - доклад студента (не более 7-10минут),

  - вопросы членов комиссии,

  - ответы студента.

При выступлении выпускник в качестве демонстрационного материала должен использовать чертеж схемы электрооборудования или воспользоваться мультимедийной презентацией, в ходе доклада может уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных квалификационных работ с указанием полученной на защите каждым выпускником оценки и присвоенной квалификации.

Для выставления оценки через каждые пять выступлений студентов организуется перерыв для обсуждения ответов студентов между членами комиссии. В случае возникновения спорных вопросов решающим является мнение председателя экзаменационной комиссии.

Результаты защиты студентам объявляются после того, как будут заслушаны все студенты.

        - Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Основными критериями при определении оценки за письменную экзаменационную работу студента для руководителя работы являются:

  - соответствие состава и объема представленной ПЭР заданию,

  - логическая последовательность описания работы схемы, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по тематике ПЭР,

  - качество выполнения всех составных частей ПЭР,

  - степень и конкретность описания существующих технологий работ, представления практических результатов работы, передовых методов выполнения работ,

  - качество оформленияработы.

Основными критериями при определении оценки за выпускную практическую квалификационную работу для руководителя практики (мастера производственного обучения) являются:

  - организация рабочего места в соответствии с требованиями нормативно технической документации;

  - качество выполнения производственного задания;

  - владение	приемами	выполнения	работ	в  соответствии	с	квалификационными требованиями;

  - соблюдение	норм	выработки	при	выполнении	обслуживания	и	ремонта электрооборудования в соответствии с планом выполнения работ;

  - соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

Критериями при определении итоговой оценки за ВКР для экзаменационной комиссии являются:

  - защита ПЭР (ПриложениеГ),

  - качество выполненной работы ПЭР и ВПКР,

  - отзыв и оценка руководителя ПЭР,

  - акт и производственная характеристика на выполнение ВПКР.

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы производиться по взвешенной совокупности оценок по приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания ВКР (Приложение Ж).

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

  - ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, не содержит ошибок;

  - ВКР выполнена по реально существующему технологическому оборудованию; отмечается высокий уровень самостоятельности выполнения работ по ремонту и

обслуживанию электрооборудования;

  - ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами;

  - Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень теоретических знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и профессиональных компетенций;

  - ВКР имеет положительные отзывы руководителя ПЭР, отзыв и производственную характеристику с места выполнения ВПКР;

  - При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует технической терминологией, во время доклада демонстрирует знание принципа работы электросхемы оборудования, аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

  - ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но содержит незначительные ошибки;

  - ВКР выполнена по реально существующему технологическому оборудованию; отмечается высокий уровень самостоятельности выполнении работ по ремонту и

обслуживанию электрооборудования;

  - ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными представленными данными;

  - Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень теоретических знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций;

  - ВКР имеет положительные отзывы руководителя ПЭР с незначительными замечаниями и предложениями по исправлению, представлен положительный отзыв и производственную характеристику с места выполнения ВПКР;

  - При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, свободно

оперирует технической терминологией, во время доклада демонстрирует знание принципа работы электросхемы оборудования, аргументировано, без особых затруднений грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

  - ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные ошибки;

  - ВКР выполнена по реально существующему технологическому оборудованию; отмечается высокий уровень самостоятельности выполнении работ по ремонту и

обслуживанию электрооборудования;

  - ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и последовательности изложения материала,

  - Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций;

  - В отзыве руководителя ПЭР имеются замечания по ее содержанию, проработке основных разделов ПЭР;

  - При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

  - ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;

  - ВКР выполнена с нарушением техники безопасности;

  - ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и последовательности изложения материала;

  - Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную степень

проявления общих и профессиональных компетенций;

  - В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания по содержанию

ПЭР;

- При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

        - Критерии оценки формируемых общих и профессиональных компетенций, проверяемых на ГИА

| Перечень контролируемых ОК и ПК | Основной показатель оценки результата | Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | ОПОР 1.3.1 выявление поломок и дефектов электрооборудования | студент знает и выполняет технологию выявления поломок и дефектов электрооборудования | освоен |
|  |  | отсутствуют четкие представления о технологии выявления поломок и дефектов электрооборудования | не освоен |
|  | ОПОР 1.3.2 обоснование выбора способа устранения выявленных дефектов электрооборудования | студент аргументировано обосновывает способы устранения выявленных дефектов электрооборудования | освоен |
|  |  | не может дать аргументированного обоснования выбранному способу устранения выявленных дефектов | не освоен |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | ОПОР 1.4.2 обоснование проведения ремонта электрооборудования | студент может обосновать целесообразность проведения ремонта электрооборудования | освоен |
|  |  | не может сделать вывод о целесообразности проведения ремонта электрооборудования | не освоен |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | ОПОР 3.1.2 выполнение обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра | демонстрирует безопасные приемы работ привыполнении обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и выполняет их в полном объеме | освоен |
|  |  | отсутствуют прочные навыки по выполнению обязанностей электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования | не освоен |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | ОПОР 3.2.2 проведение технического обслуживания электродвигателей, выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций | демонстрирует навыки проведения технического обслуживания электродвигателей и другого оборудования промышленных организаций | освоен |
|  |  | допускает грубые нарушения технологии и правил техники безопасности при выполнении технического обслуживания электродвигателей и другого оборудования промышленных организаций | не освоен |

| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | ОПОР 3.3.1 объяснение видов и причин износа электрооборудования | имеет четкое представление видов и причин износа электрооборудования | освоен |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствует четкое представление о видах и причинах износа электрооборудования | не освоен |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной значимости будущей профессии - активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности - наличие положительных отзывов по итогам учебной, производственной практики | - студент при выполнении и защите выпускной квалификационной работы демонстрирует интерес к осваиваемой профессии; - свободно владеет материалом своей ВКР, без затруднений отвечает на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; - имеет положительные отзыв и производственную характеристику с места прохождения производственной практики; - имеет положительные отзывы о своей деятельности мастера производственного обучения, преподавателя | освоена / не освоена |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - определение задач деятельности, с учетом поставленной руководителем цели; - формулирование конкретных целей и на их основе планирование своей деятельности; - обоснование выбора и успешность применения методов и способов решения профессиональных задач; - правильная последовательность выполняемых действий (во время практических занятий); - соблюдение техники безопасности и требований охраны труда во время | - студент выполнил ВКР в соответствии с установленными сроками; - систематически посещал учебные занятия, производственную и учебную практику, консультации по подготовке ПЭР; - студент выполнил ВПКР точно с соблюдением правил ТБ и ОТ, в соответствии с технической и эксплуатационной документацией | освоена / не освоена |

|  | выполнения практических заданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самоанализ и коррекция собственной деятельности в определенной рабочей ситуации; - полнота представлений (ответственность) за результат выполненной работы; - адекватность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с поставленными целями; - самостоятельность текущего контроля и корректировка в соответствии с компетенциями выполняемой работы. | - студент ответственно относится к процедуре защиты ВКР; - студент адекватно воспринимает замечания и предложения по выполняемой ВКР, способен самостоятельно проанализировать проделанную работу, произвести коррекцию своих действий; - студент способен осуществить самоконтроль и самооценку своей работы | освоена / не освоена |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - оперативный поиск необходимой информации в различных источниках; - отбор, обработка и результативное использование необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | - студент при выполнении ВКР использовал достаточное количество источников информации из различных источников; - теоретическая информация, представленная вПЭР, полностью соответствует ее тематике и содержанию | освоена / не освоена |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - обладание навыками работы с различными видами информации; - оперативность поиска необходимой информации; - владение различными способами самостоятельного поиска информации; | - студент при защите ВКР использует мультимедийные технологии; - студент ссылается на использование информации из интернет-источников при написанииПЭР. | освоена / не освоена |

|  | - результативное использование технологии ИКТ и их применение в соответствии с конкретным характером профессиональной деятельности; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - аргументированное представление и отстаивание своего мнения с соблюдением этических норм; - успешность взаимодействия со студентами, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями практики | - студент демонстрирует навыки адекватного, этического общения с мастером производственного обучения, преподавателем, членами ГЭК; - студент способен отстаивать свою точку зрения аргументировано и корректно; - студент имеет положительную производственную характеристику; - студент не имеет замечаний, выговоров в процессе освоения профессии | освоена / не освоена |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | - освоение материала профессионального модуля с возможностью применения полученных знаний при выполнении воинских обязанностей | - студент дает положительные ответы на вопрос о возможности использования навыков выполнения ремонта оборудования при выполнении воинских обязанностей | освоена / не освоена |

Департамент образования Вологодской области

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»

РАССМОТРЕНО	СОГЛАСОВАНО

На заседании методической комиссии                                 Заместитель директора по учебно-

Электротехнического профиля                                             методической работе

Протокол №__ от «__»___________ 2020 г.                         ___________________ Егорова Е.В.

Председатель МК ____________/_________/                      «___»_________________2020 г.

ЗАДАНИЕ

для выпускной квалификационной работы

Выпускник: Ганев Даниил Владимирович                                                           Группа 362

Профессия СПО «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Профессия ОК: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Тема выпускной квалификационной работы: «Техническое обслуживание и ремонт электропривода колпаковой печи»

Примерное содержание письменной экзаменационной работы (ПЭР):

- Введение

- Основная часть.

2.1 Раздел по теме ПМ. 03 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций»

- Охрана труда и техника безопасности

- Заключение

- Список литературы

Перечень графического/иллюстрационного/практического материала:

- Чертеж принципиальной электрической схемы колпаковой печи.

Выпускная практическая квалификационная работа:

- Выявление и устранение неисправностей электропривода колпаковой печи.

Рекомендуемая литература

- Акимова Н.А. , Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.-304с.

- Электронный ресурс «Библиотека электромонтер». Форма доступа: http://elektroinf.narod.ru/

- Техническая документация

- Методические рекомендации

Дата выдачи задания «___» ___________ 2020 г.   Срок сдачи работы «___» _______2020г.

Задание выдал преподаватель_____________________ /___________/

Задание выдал руководитель практики________________/_____________/

АКТ

производственных испытаний

Выпускник:    Ганев Даниил Владимирович группа 362

Профессия СПО: 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Выполнил практическую квалификационную работу:

Выявление и устранение неисправностей в работе электропривода колпаковой печи

Работа соответствует квалификации (профессия ОК 016-94)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

____4_________разряда

На выполнение работы отведено ______6________часов

Фактически выполнено за___________6_________часов

Процент выполнения нормы______________________

Оценка качества выполнения работы_______________

Рабочее место выполнения работы:

Руководитель практики

От организации (предприятия)__________________(________________)

подпись                                      расшифровка

Руководитель практики

от образовательной организации_________________(_Славская Т.А.)

подпись                                     расшифровка

М.П.

Приложение В

ОТЗЫВ О ВЫПОЛНЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ РАБОТЫ

    - Общая характеристика письменной экзаменационной работы

    - Положительные стороны работы

    - Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении

    - Характеристика графической (практической) части работы

Оценка работы руководителем

Руководитель работы

(подпись, Ф.И.О.)

«_»_	2020г.

Зам. директора поУР

(подпись, Ф.И.О.)

«_»	2020	г.

Матрица оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

| № | Ф.И.О. студента | Оценка отдельных форм и этапов выполнения ВКР |  | Точность чтения работы электрической схемы | Четко указывает объём работ при техническом обслуживании и ремонте электропривода или схемы управления | Демонстрирует знания по правилам техники безопасности при обслуживании оборудования | Владеет профессиональной терминологией, знает оборудование и инструмент | Аргументированно и обоснованно отвечает на поставленные вопросы | Итого баллов за защиту ВКР | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка ПЭР | Оценка ВПКР |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальное количество баллов – 10, зависит от количества признаков:

«0»  - признак отсутствует,

«1» - признак присутствует, но не в полной мере,

«2» - признак присутствует в полной мере

9-10 баллов - оценка «5»

7-8 баллов - оценка «4»

5-6 баллов - оценка «3»

Менее 5 баллов - неудовлетворительно

Критерии оценок на выполнение выпускной практической квалификационной работы

| Критерии | 5баллов | 4балла | 3балла | 2балла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация рабочего места | Имеются все необходимые инструменты и приспособления. На рабочем месте нет посторонних предметов. | Отсутствуют отдельные приспособления. | Не все инструменты и приспособления приготовлены. | Не умеет организовать рабочее место. |
| Соблюдение правил ТБ | Полное соблюдение промышленной безопасности при обслуживании и ремонте электропривода или электрической схемы. | Полное соблюдение промышленной безопасности при обслуживании и ремонте электропривода или электрической схемы с небольшими неточностями, которые студент сам устраняет. | Незначительное нарушение правил ТБ. | Грубое нарушение правил ТБ. |
| Алгоритм выполнения задания | Работа выполняется в правильной последовательности, студент самостоятельно выявляет и устраняет неисправность | Работа выполняется в правильной последовательности, студент с незначительной помощью выявляет и устраняет неисправность | Работа выполняется не самостоятельно выявляет и устраняет неисправность в с помощью наставника | Не может выявить неисправность и провести ремонт |
| Качество работы | Оборудование ( под напряжением) сразу запущено в работу и не дает сбоев. | Оборудование не сразу запущено в работу, но после устранения неисправности не. дает сбоев | Устранены неисправности после многочисленных попыток включения оборудования в работу | Обслуживание и ремонт электропривода или электро. схемы не выполнены. |
| Владение приемами и способами работ | Правильно пользуются измерительными и рабочими инструментами. Умеет пояснить работу схемы, узла или агрегата. | Правильно пользуются измерительными и рабочими инструментами. При пояснении работы схемы, узла или агрегата испытывает затруднения. | Правильно пользуются измерительными и рабочими инструментами. Не умеет пояснить сборку работу схемы, узла или агрегата. | Не умеет применять инструменты и проводить сборку, монтаж, регулировку и ремонт электрооборудования |

23-25 баллов-«5»

19-23 балла- «4»

15-18 баллов-«3».

Заключение

На фонды оценочных средств

Для государственной итоговой аттестации выпускников

По профессии 13.01.10 «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

(базовый уровень подготовки)

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников   по профессии

13.01.10. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (базовый уровень)

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта по  указанной профессии и рекомендуется для использования в качестве материала для организации контроля и  оценки знаний, умений и освоенных компетенций.

________Уткин М.В. электрик СПЦ 2 ПАО «Северсталь метиз»