 Департамент образования Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Череповецкий технологический колледж»

	Согласовано

ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»

                       Название организации/предприятия

_________________________________________________
Менеджер-эксперт по КИП и А ____________________Д.Е. Егоров
Должность, ФИО специалиста организации /предприятия

"_____"______________________20__г.
	[image: image1.emf]


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для государственной итоговой аттестации 

по профессии СПО 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Череповец

2019
	Рассмотрено
на заседании методической комиссии

электротехнического профиля

Протокол № ___ от «___» ________ 20__г.

Председатель МК ________________

                                /Крюкова Л.Н./
	


Согласовано

Научно – методический совет колледжа
Протокол № ____ от «___»____________ 20__г.

Председатель НМС __________________ /Егорова Е.В./
Разработчики:
Беляева О.А., преподаватель 
Тоболкина Т.А., мастер производственного обучения

1. Пояснительная записка 

1.1.Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего   профессионального образования (СПО) 15.01.20. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
1.2.ФОС предназначен для установления соответствия уровня подготовки обучающихся   требованиям к результатам освоения ППКРС СПО  в процессе  государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.3.ФОС состоит из комплекта компетентностно-оценочных средств (КОС) и методических рекомендаций для всех участников государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

1.4.КОС для ГИА разработан на основе КОС для промежуточной аттестации с учетом преемственности.

1.3. Пользователями ФОС являются: 
-  члены ГЭК, администрация колледжа, педагоги и выпускники БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж».
1.Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации 

	Результаты (освоенные профессиональные компетенции) ПК
	Код и наименование основных показателей оценки результатов (ОПОР)
	Код и наименование элемента практического опыта (ПО)
	Код и наименование элемента умений (У)
	Код и наименование элемента знаний (З)

	ПК. 2.1.Выполнять пайку различными припоями. 

	ОПОР 2.1.1 – точность выбора материалов для выполнения пайки;
ОПОР 2.1.2- правильность выбора технологического режима;

ОПОР 2.1.3-скорость и качество выполнения работ с припоями;

ОПОР 2.1.4-качество подготовки поверхности к пайки

	ПО Выполнения электромонтажных работ


	-выполнять пайку различными припоями,

 -лудить;
  -применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;

 -применять нормы и правила электробезопасности;
	 -назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями;

 - назначение, методы, используемые материалы при лужении;



	ПК.2.2.Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.


	ОПОР 2.2.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.2.2-точность выбора материалов для сборки различных схем;

ОПОР 2.2.3-скорость и качество выполнения работ по сборке и монтажу схем;

ОПОР 2.2.4-соответствие выполняемых операций по выполнению схем соединений средней сложности и выполнение их монтажа требованиям производственных инструкций и инструкций по ТБ;

	ПО. Проведения метрологических поверок средств измерений и элементов систем автоматики

	-применять необходимые материалы, инструмент, оборудование.

-применять нормы и правила электробезопасности;
	-основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах;

 -виды соединения проводов различных марок пайкой;
- нормы и правила электробезопасности;

-меры и средства защиты от поражения электрическим током.




	ПК.2.3.Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики                                                                                                                           
	ОПОР 2.3.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.3.2-составление схем по монтажу КИП и А и последовательности, приёма их монтажа;

ОПОР 2.3.3- верность и точность расчётов длинны проводов, кабеля для осуществления монтажа КИП и А;
ОПОР 2.3.4- правильность выбора места установки, приборов для работы в паре в соответствии с производственной инструкцией;

ОПОР 2.3.5-соответствие операций по монтажу КИП и А требованиям инструкции по техники безопасности;


	ПО. Проведение стандартных испытаний средств измерения 


	 - применять необходимые материалы, инструмент, оборудование при выполнении монтажа и демонтажа приборов КИП и А;
- применять нормы и правила электробезопасности;
	-основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах;

-физиолого-гигиенические основы трудового процесса;

-требования безопасности труда в организациях;

 - нормы и правила электробезопасности;

 - меры и средства защиты от поражения электрическим током.




	ПК.3.1.Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики средней сложности .


	ОПОР3.1.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР3.1.2- точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;
ОПОР3.1.3- верность и точность расчётов погрешности;

ОПОР3.1.4- точность выбора материалов для ремонта КИП и А в соответствии с выявленной неисправностью;

ОПОР3.1.5-правильность выбора технологической операции при ремонте КИП и А;

ОПОР3.1.6- соответствие операций по ремонту, сборке, регулировке, юстировке КИП и средств автоматики средней сложности требованиям производственных инструкций, руководству по эксплуатации указанного оборудования;

ОПОР3.1.7- скорость и качество выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А.
	ПО. Ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;


	- читать и составлять схемы соединений средней сложности;

осуществлять их монтаж;

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;

- определять твердость металла тарированными напильниками;

 -выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой;

-использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ;

-устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды;

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;
	 -виды, основные методы, технологию измерений; 

-средства измерений;
-классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;

-классификацию и назначение чувствительных элементов;

-структуру средств измерений;

-назначение и принцип действия контрольно- измерительных приборов и аппаратов средней сложности;

-оптико-механические средства измерений; 

-пишущие, регистрирующие машины; 

-основные понятия систем автоматического управления и регулирования;

-правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; 




	ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 


	ОПОР 3.2.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР 3.2.2- верность определения причин неисправности приборов средней сложности;

. ОПОР 3.2.3 - точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.2.4- скорость и качество выполнения работ по устранению неисправностей приборов средней сложности;

ОПОР 3.2.5-правильность проведения испытаний, проверки работоспособности приборов средней сложности в соответствии с действующими нормами и правилами;

ОПОР 3.2.6- выполнение проверки приборов после ремонта на измерительных установках или на образцовых приборах;

ОПОР 3.2.7выполнение правил техники безопасности во время устранения неисправностей приборов

	ПО. Ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;


	 - определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;

- выявлять неисправности приборов;
	-основные этапы ремонтных работ;

-способы и средства выполнения ремонтных работ;

 - правила применения универсальных и специальных приспособлений, и контрольно- измерительного инструмента;

-основные свойства материалов, применяемых при ремонте;
- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;
- способы термообработки деталей; 



	
	
	
	
	

	ПК 3.3. Производить испытания отремонтированных контрольно-измерительных  приборов и систем автоматики.


	ОПОР 3.3.1. – точность и скорость чтения схем приборов;

ОПОР 3.3.1-точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.3.1- правильность выполнения испытаний отремонтированных приборов и систем автоматики со снятием характеристик;

ОПОР 3.3.1- выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А в соответствии с производственной инструкцией. 
	ПО. Ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;


	-проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИП и А);

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;

-применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов


	 - методы и средства испытаний;

 - технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов.

 - государственную систему приборов
- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;



2. Основные показатели оценки результатов (ОПОР) для ГИА

	Профессиональные компетенции по ФГОС
	Основные показатели оценки результатов 
	Виды аттестации

	
	
	«внутренняя» система оценки
	«внешняя» система оценки

	
	
	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация 
	Государст-венная итоговая аттестация

	
	
	
	МДК

(Экзамен, дифференцированный зачет)
	Практика
	

	
	
	
	
	учебная
	производственная
	

	ПК2.1.Выполнять пайку различными припоями.

	ОПОР 2.1.1 – точность выбора материалов для выполнения пайки;

ОПОР 2.1.2- правильность выбора технологического режима;

ОПОР 2.1.3-скорость и качество выполнения работ с припоями;

ОПОР 2.1.4-качество подготовки поверхности к пайки
	+
	+
	+
	+
	ПЭР
ВПКР

	ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.


	ОПОР 2.2.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.2.2-точность выбора материалов для сборки различных схем;

ОПОР 2.2.3-скорость и качество выполнения работ по сборке и монтажу схем;

ОПОР2.2.4соответствие выполняемых операций по выполнению схем соединений средней сложности и выполнение их монтажа требованиям производственных инструкций и инструкций по ТБ;
	+

	+

	+

	+

	ВПКР

	ПК2.3.Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики   

	ОПОР 2.3.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.3.2составление схем по монтажу КИП и А и последовательности, приёма их монтажа;

ОПОР 2.3.3- верность и точность расчётов длинны проводов, кабеля для осуществления монтажа КИП и А;

ОПОР 2.3.4- правильность выбора места установки, приборов для работы в паре в соответствии с производственной инструкцией;

ОПОР 2.3.5-соответствие операций по монтажу КИП и А требованиям инструкции по техники безопасности;
	+
	+
	+
	+
	ПЭР
ВПКР

	ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики средней сложности .

	ОПОР3.1.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР3.1.2- точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР3.1.3- верность и точность расчётов погрешности;

ОПОР3.1.4- точность выбора материалов для ремонта КИП и А в соответствии с выявленной неисправностью;

ОПОР3.1.5правиль-ность выбора технологической операции при ремонте КИП и А;

ОПОР3.1.6- соответствие операций по ремонту, сборке, регулировке, юстировке КИП и средств автоматики средней сложности требованиям производственных инструкций, руководству по эксплуатации указанного оборудования;

ОПОР3.1.7- скорость и качество выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А.
	+
	+
	+
	+
	ВПКР

	ПК3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности
	ОПОР 3.2.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР 3.2.2- верность определения причин неисправности приборов средней сложности;

. ОПОР 3.2.3 - точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.2.4- скорость и качество выполнения работ по устранению неисправностей приборов средней сложности;

ОПОР 3.2.5-правильность проведение испытаний, проверки работоспособности приборов средней сложности в соответствии с действующими нормами и правилами;

ОПОР 3.2.6- выполнение проверки приборов после ремонта на измерительных установках или на образцовых приборах;

ОПОР 3.2.7выполнение правил техники безопасности во время устранения неисправностей приборов
	+
	+
	+
	+
	ПЭР

ВПКР

	ПК3.3. Производить испытания отремонтированных контрольно-измерительных  приборов и систем автоматики.

	ОПОР 3.3.1. – точность и скорость чтения схем приборов;

ОПОР 3.3.1-точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.3.1- правильность выполнения испытаний отремонтированных приборов и систем автоматики со снятием характеристик;

ОПОР 3.3.1- выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А в соответствии с производственной инструкцией.
	+
	+
	+
	+
	ВПКР


3. Сводная содержательно - компетентностная матрица 

выпускной квалификационной работы (ВКР)

Видом государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, обучавшихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики является выпускная квалификационная работа, проводимая в форме:

- выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) по профессии;

- защиты письменной экзаменационной работы (ПЭР), выполненной по теме, определяемой колледжем, в пределах требований ФГОС по данной профессии.

	Наименование объектов контроля и оценки
	Перечень подлежащих разработке (выполнению) задач/вопросов
	Форма  ВКР 

	ПК 2.1. 
	 ОПОР 2.1.1 – точность выбора материалов для выполнения пайки;

ОПОР 2.1.2- правильность выбора технологического режима;

ОПОР 2.1.3-скорость и качество выполнения работ с припоями;

ОПОР 2.1.4-качество подготовки поверхности к пайки

	1. Рационально организовать рабочее место.
	Письменная экзаменационная работа

	ПК 2.2. 
	ОПОР 2.2.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.2.2-точность выбора материалов для сборки различных схем;

ОПОР 2.2.3-скорость и качество выполнения работ по сборке и монтажу схем;

ОПОР2.2.4соответствие выполняемых операций по выполнению схем соединений средней сложности и выполнение их монтажа требованиям производственных инструкций и инструкций по ТБ;
	Самостоятельно выбрать инструмент и материалы для выполнения монтажа согласно производственной инструкции
	Письменная экзаменационная работа


	ПК2.3. 
	ОПОР 2.3.1. -точность и скорость чтения схем;

ОПОР 2.3.2составление схем по монтажу КИП и А и последовательности, приёма их монтажа;

ОПОР 2.3.3- верность и точность расчётов длинны проводов, кабеля для осуществления монтажа КИП и А;

ОПОР 2.3.4- правильность выбора места установки, приборов для работы в паре в соответствии с производственной инструкцией;

ОПОР 2.3.5-соответствие операций по монтажу КИП и А требованиям инструкции по техники безопасности;
	Самостоятельно осуществить необходимые операции по выбору места установки прибора и монтажу, согласно инструкции.
	Письменная экзаменационная работа

	ПК 3.1. 
	ОПОР3.1.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР3.1.2- точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР3.1.3- верность и точность расчётов погрешности;

ОПОР3.1.4- точность выбора материалов для ремонта КИП и А в соответствии с выявленной неисправностью;

ОПОР3.1.5- правильность выбора технологической операции при ремонте КИП и А;

ОПОР3.1.6- соответствие операций по ремонту, сборке, регулировке, юстировке КИП и средств автоматики средней сложности требованиям производственных инструкций, руководству по эксплуатации указанного оборудования;

ОПОР3.1.7- скорость и качество выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А.
	
	

	
	
	Выбрать инструмент и материалы для ремонта КИП и А в соответствии с выявленной неисправностью
Описание основных неисправностей, их причины возникновения и устранения
Самостоятельно осуществить необходимые операции  по разборке, сборке, ревизии, ремонту, настройке, регулировке, юстировке КИП и А.
Описание видов дефектов, их причины возникновения и устранения
	Письменная экзаменационная работа

	
	
	
	

	ПК 3.2.

	ОПОР 3.2.1. - точность и скорость чтения схем;

ОПОР 3.2.2-верность определения причин неисправности приборов средней сложности;

. ОПОР 3.2.3 - точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.2.4- скорость и качество выполнения работ по устранению неисправностей приборов средней сложности;

ОПОР 3.2.5-правильность проведение испытаний, проверки работоспособности приборов средней сложности в соответствии с действующими нормами и правилами;

ОПОР 3.2.6- выполнение проверки приборов после ремонта на измерительных установках или на образцовых приборах;

ОПОР 3.2.7выполнение правил техники безопасности во время устранения неисправностей приборов
	Провести испытание, проверку работоспособности отремонтированного прибора на измерительных установках, образцовых приборах со снятием характеристик и расчётом погрешности.
	Письменная экзаменационная работа

	ПК 3.3. 


	ОПОР 3.3.1. – точность и скорость чтения схем приборов;

ОПОР 3.3.1-точность диагностики неисправностей в работе оборудования и измерительных приборов;

ОПОР 3.3.1- правильность выполнения испытаний отремонтированных приборов и систем автоматики со снятием характеристик;

ОПОР 3.3.1- выполнение работ по обслуживанию и ремонту приборов КИП и А в соответствии с производственной инструкцией.
	Выбрать необходимое образцовое оборудование, эталоны для проведения калибровки, настройки приборов.  
	Письменная экзаменационная работа


4. Перечень тем выпускных квалификационных работ

	
	


по профессии 15.01.20 « Слесарь по контрольно-измерительным   приборам и   автоматике»
	№
	Тема ВКР
	Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе

	1.
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика давления РС28
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем   автоматики

	2.
	Технология проведения монтажных работ по установке измерителя-регулятора ТРМ-1
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем   автоматики

	3.
	Технология проведения монтажных работ по установке прибора автоматического регулирования  Regada 
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	4.
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера 
Vegapuls 67
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	5.
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика дифференциального давления МС3000
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	6.
	Техническое обслуживание термометра многоканального ТМ5104
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем      автоматики

	7
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора Гамма 100
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем     автоматики

	8
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера буйкового УБП
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	9
	Технология проведения монтажных работ по установке расходомера с интегратором акустического Эхо-Р-02
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	10
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора ДАХ
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	11
	Технология проведения монтажных работ по установке электронного регистратора «След»
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	12
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора давления РДУК
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем   автоматики

	13
	Техническое обслуживание газоанализатора Ока- 92-Т
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	14
	Техническое обслуживание газоанализатора СТМ100
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	15
	Технология проведения монтажных работ по установке многоканального регистратора РМ49D\3
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	16
	Технология проведения монтажных работ по установке измерительного преобразователя-регулятора

 величины рН  AQUIS500
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем     автоматики

	17
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора температуры Термодат 14Е1
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	18
	Техническое обслуживание  газоанализатора на СО в воздухе ЕН1000
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	19
	Техническое обслуживание регистрирующего прибора РП-160
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем     автоматики

	20
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика- реле пламени АДП-01.12 Агава
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	21
	Техническое обслуживание  дифманометра ДМ3583М
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем      автоматики

	22
	Техническое обслуживание  радарного

уровнемера Барс-322 МИ-ХХ
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики

	23.
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора электрохимического Гиацинт
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем     автоматики

	24
	Техническое обслуживание пирометра оптического Термоскоп 004
	ПМ.02.Выполнение  электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем   автоматики

	25
	Технология проведения монтажных работ по установке преобразователя измерительного давления и уровня Waterpilot
	ПМ.02.Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики.

ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем    автоматики


Перечень

выпускных практических квалификационных работ

по профессии 15.01.20

 « Слесарь по контрольно-измерительным   приборам и   автоматике»
группы №  352
	№
	Ф.И.О.
	Цех
	Наименование ВПКР
	Разряд

	1.
	Бобохидзе

Валико Робертович
	ООО « Череповецкий молочный комбинат»
	Монтаж комплекта преобразователя давления РС28 с измерителем регулятором ТРМ-1 на танк приготовления йогурта, настройка и калибровка
	4

	2.
	Богомолов

Николай Игоревич
	ОА «Череповецкий хлебокомбинат»
	Монтаж измерителя-регулятора ТРМ-1 и датчика сопротивления ДТС 025, калибровка и настройка на сироповарочном котле КПЭ-60
	4

	3.
	Бояринов

Дмитрий Олегович
	АО «ФЭСКО»
	Монтаж прибора автоматического регулирования  Regada в систему подачи теплоносителей, настройка на параметры
	4


	4.
	Виноградов

Денис Андреевич
	ПАО «Северсталь» 
	Установка уровнемера Vegapuls 67 в бункер постели агломашины №10, наладка и настройка прибора
	4

	5.
	Волочугин

Виталий Алексеевич
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Монтаж, подключение и настройка датчика дифференциального давления МС 3000
	4

	6.
	Галкина

Татьяна Васильевна
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Проверка работоспособности, настройка, юстировка, ремонт термометра многоканального ТМ5104
	4

	7.
	Долгополов

Максим Дмитриевич
	ПАО «Северсталь» 
	Монтаж газоанализатора Гамма 100 в насосной  извлекателей слябов, настройка параметров на кислород
	4

	8.
	Ефимов

Вадим Алексеевич
	ПАО «Северсталь»
	Монтаж буйкового уровнемера УБП на бак конденсата, регулировка и настройка прибора
	4

	9
	Журавлёв

Максим Александрович
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Программирование, монтаж первичного преобразователя Эхо-Р-02 на измерительном участке трубопровода, проверка работоспособности
	4

	10
	Камнев

Александр Алексеевич
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Монтаж газоанализатора ДАХ в помещении галереи водоводов газоочистки доменного газа, калибровка
	4

	11
	Колотев

Олег Михайлович
	ПАО «Северсталь» 
	Программирование, монтаж и настройка электронного регистратора «След»
	4

	12
	Кондрашов

Дмитрий Романович
	 ООО «Предприятие» «Агропромэнерго»
	Монтаж регулятора давления РДУК на газопровод ГРУ линию редуцирования, настройка на нижний и верхний предел измерения.
	4

	13
	Нечаев

Кирилл Сергеевич
	ООО «КИПМЕТСЕРВИС»
	Ревизия, настройка, калибровка  газоанализатора Ока- 92-Т
	4

	14
	Погодин

Александр Иванович
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора СТМ10
	4

	15
	Родин

 Сергей Валентинович
	ПАО «Северсталь»
	Программирование, демонтаж, монтаж, настройка многоканального регистратора РМТ49Д/3
	4

	16
	Смирнов

Александр Сергеевич
	ПАО «Северсталь» 
	Монтаж измерительного преобразователя-регулятора величины рН  AQUIS500 на контрольный щит, настройка на измерения
	4

	17
	Смирнов

Данил Александрович
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Программирование, настройка регулятора температуры Термодат 14Е1, монтаж на панель управления электрической печью
	4

	18
	Тиханов

Дмитрий Алексеевич
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора ЕН1000
	4

	19
	Устинина

Мария Валерьевна
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ремонт, регулировка, испытание, юстировка регистрирующего прибора РП160
	4

	20
	Чигарев

Роман Сергеевич
	ОА « Череповецкий хлебокомбинат»
	Монтаж, коммуникация, настройка датчика-реле контроля пламени АДП-01.12 Агава в систему управления газовой горелки ИГП печи БН-50
	4

	21
	Шмидт

Станислав Валерьевич
	ООО «КИПМЕТСЕРВИС»
	Ревизия, ремонт, настройка, калибровка дифманометра ДМ3583М
	4

	22
	Шутова

Александра Дмитриевна
	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Проверка работоспособности, настройка, калибровка диапазона измерения, ремонт радарного уровнемера Барс322МИ-ХХ
	4


                   Мастер п/о:                                     /Т.А. Тоболкина/ 

5. Задание на выпускную квалификационную работу 

5.1. Задание на письменную экзаменационную работу 
Перечень письменных экзаменационных работ представлен в Приложение А.
 Перечень выпускных практических квалификационных работ представлен в приложение Б.
5.1.1. Форма задания на письменную экзаменационную работу
Департамент образования Вологодской области

БПОУ ВО«Череповецкий технологический колледж»

	РАССМОТРЕНО

На заседании методической комиссии

____________ профиля

Протокол № ___ от «___»______________ 2020 г.

Председатель МК ______________/______________/
	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-методической работе

__________________ Егорова Е.В.

«___»______________ 2020 г.




ЗАДАНИЕ

для выпускной квалификационной работы

Выпускник___________________, группа________

Профессия СПО _____________________________

Профессия ОК_______________________________ (указать все)

Тема выпускной квалификационной работы «_________________________________»

Примерное содержание письменной экзаменационной работы (ПЭР):

1. Введение

2.Основная часть

2.1 Раздел по теме ПМ.01 «__________________________________________»

3. Заключение

4.Охрана труда и техника безопасности

5. Список литературы

Перечень графического/иллюстрационного/практического материала:

Чертеж/Презентация

Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР):

1._________________________________

2._________________________________

3._____________________________ (указывается по всем присваиваемым квалификациям)

Рекомендуемая литература:

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Дата выдачи задания «___»________ 2020 г.       Срок сдачи работы «___»________ 2020  г.

Задание выдал руководитель ПЭР  ______________/______________/

Задание выдал руководитель ВПКР   ______________/______________/

Задание принял к выполнению студент _______________ /_______________/

«___» ________________ 2020 г.

6. Оценочная спецификация компетентностно-оценивающего задания на ВКР для ГИА выпускников 

6.1. Критерии оценки выпускной практической квалификационной работы

Профессия ОК: Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике
	Коды 

ОК и ПК
	Критерии оценки
	Признаки  проявления
	Максимальное количество баллов 

	ПК2.1.Выполнять пайку различными припоями
	Правильность выбора технологического режима и качество выполнения работ с припоями
	Правильно выбран технологический режим– 2б

 Некачественно подготовлена поверхность к пайке-1б
Неправильно выбран технологический режим– 0 б 
	2

	ПК2.2Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.


	Осуществлять составление схем соединений средней сложности и осуществлять их монтаж согласно инструкциям
	Операции при составлении и монтаже схем соответствуют производственной инструкции – 2 б

Имеются недочеты при выборе материалов при сборке различных схем – 1 б

Грубые нарушения техники безопасности при монтаже схемы

 – 0 б
	2

	ПК.2.3Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики                                                                                                                           
	Соблюдать правильность выбора места установки приборов
	Правильно выбрано соответствие операций по монтажу КИП и А
 – 2 б

Не точно произведен расчет длины проводов и кабеля для монтажа КИП и А – 1 б
Монтаж приборов выполнен с грубыми нарушениями техники безопасности – 0 б
	2

	ПК.3.1Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики  средней сложности .
	Соблюдать последовательность выполнения работ по обслуживанию и ремонту КИП и А
	Правильно выполнять операции по ремонту, сборке, регулировке, юстировке КИП и А средней сложности – 2 б

Осуществляет контроль качества ремонта с помощью наставника
 – 1 б

Неправильно произведен расчет погрешности после настройки прибора – 0 б
	2

	 ПК3.2 Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности
	Соблюдение техники безопасности


	Точное соблюдение правил ТБ
 – 2 б

Незначительные нарушения правил ТБ – 1 б

Выполнение правил ТБ по наводящим вопросам – 0 б
	2

	
	Организация рабочего места


	Правильная самостоятельная организация рабочего места – 2 б

Организация рабочего места с помощью наставника – 1 б

Не может организовать рабочее место – 0 б
	2

	
	Чтение принципиальных схем приборов

	Правильно читает принципиальную схему приборов – 2 б 

Не уверенные знания принципиальных схем приборов – 1 б

Не может прочитать принципиальные схемы приборов – 0 б
	2

	
	Диагностика  неисправностей в работе  оборудования и приборов
	Самостоятельно определены причины неисправности прибора-2б
Диагностика проведена с помощью наставника-1б

Нарушена техника безопасности во время устранения неисправности приборов-0б
	2

	П.К.3.3 Производить испытания отремонтированных контрольно-измерительных  приборов и систем автоматики.


	Правильно выбран эталон (образцовое оборудование) для определения метрологических характеристик прибора
	Правильно собрана схема поверки прибора – 2 б

Схема для поверки прибора осуществлялась с помощью наставни-ка – 1 б

Неправильно выбран диапазон измерения и класс точности эталона– 0 б
	2

	
	Владение приемами испытания отремонтированных приборов
	Самостоятельное выполнение   испытаний отремонтированных приборов – 2 б

Выполнение испытаний отремонтированных приборов с помощью наставника – 1 б
	2

	
	Производительность труда
	Точное соблюдение норм времени – 2 б

Незначительное превышение норм времени – 1 б

Значительное превышение норм времени – 0 б
	2

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководите-лем
	Степень самостоятельности при организации и выполнении выпускной практической квалификационной работы

 
	Студент самостоятельно выбирает способы, методы (приемы) деятельности в соответствии с полученным заданием – 2 б

Студенту требуется незначительная помощь наставника в выполнении выпускной практической квалификационной работы– 1б Студент не может самостоятельно выполнить все этапы выпускной практической квалификационной работы – 0 б
	2

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести, ответстве-нность за результаты своей работы.
	Степень самоконтроля, оценки и коррекции своей деятельности при выполнении выпускной практической квалификационной работы
	студент своевременно выявляет и корректирует недостатки в работе, демонстрирует высокую степень ответственности за полученные результаты труда – 2 б

студент выявляет и корректирует недостатки в работе с помощью наставника, демонстрирует высокую степень ответственности за полученные результаты труда – 1 б

студент не может выявить недостатки в работе, безразличен за полученные результаты труда – 0 б
	2


Для перевода баллов  в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений.

Максимальное количество баллов - 30.
	Количество полученных баллов за выполнение ВПКР 
	Качественная оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	28 – 30
	5
	отлично

	25 - 27
	4
	хорошо

	21 - 24
	3
	удовлетворительно

	менее 21
	2
	не удовлетворительно


6.2. Критерии оценки письменной экзаменационной работы
	Профессиональные компетенции
	Перечень подлежащих разработке вопросов
	Оценка выполнения работ (положительная – 1 / отрицательная – 0)

	ПК.2.1.Выполнять пайку различными припоями
	Составление технологической карты выполнения пайки микросхем
	Составление технологической карты выполнения пайки микросхем правильно – 1 б
Допущены ошибки в составлении технологической карты выполнения пайки микросхем – 0 б

	
	Описание использующего оборудования, материалов для пайки микросхем
	Оборудование выбрано правильно – 1б
Ошибки в выборе оборудования – 0 б

	ПК.2.2 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.


	Составить схему соединений первичного преобразователя (датчика) в комплекте с вторичным измерительным прибором согласно руководству по монтажу
	Схема соединения комплекта составлена правильно – 1 б
Ошибки в составлении схемы соединения– 0 б

	
	Определить неисправность схемы соединения при монтаже прибора
	Точно определена неисправность соединения схемы – 1 б
Ошибки в  определении не-исправности со-единения схемы – 0 б

	ПК.2.3.Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики                                                                                                                           
	Описание конструктивных особенностей прибора

	Подробно и правильно описаны конструктивные особенности прибора
 – 1 б
Ошибки в описании конструктивных особенностей прибора – 0 б

	
	Описание технологического процесса монтажа прибора 

	Правильно описан технологического процесса монтажа прибора – 1 б
Ошибки в описании технологического процесса монтажа прибора – 0 б

	
	Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, используемых при монтаже приборов
	Правильно выбрано оборудование, инструмент и приспособления, используемых  при монтаже приборов– 1 б
Ошибки при выборе оборудования ,инструментов и приспособлений, используемых при монтаже приборов 
– 0 б

	ПК.3.1.Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов и средств автоматики  средней сложности
	Составление технологической карты выполнения 

подготовки и проведения ремонта контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматики


	Технологическая карта выполнения подготовки и проведения ремонта КИП и А составлена правильно-1 б
Допущены ошибки в составлении технологической карты выполнения подготовки и проведения ремонта
 КИП и А – 0 б

	ПК3.2.Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности
	Выбор оборудования для определения причины и 

устранения неисправности приборов и технического обслуживания 
	Оборудование выбрано правильно- 1 б
Значительные ошибки в выборе оборудования-0 б

	П.К.3.3 Производить испытания отремонтированных контрольно-измерительных  приборов и систем автоматики.
	Подготовить к поверке измерительные приборы
согласно методике поверки и заполнение необходимой документации после испытания
	Поверка приборов полностью соответствуют разделам НТД
-1 б
 Поверка приборов не соответствуют разделам НТД-0 б

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	Выполнение письменной экзаменационной работы в соответствии с графиком выполнения ВКР
	Выполнение ПЭР в срок – 1 б
Нарушение сроков выполнения ПЭР – 0 б


	
	Своевременная сдача письменной экзаменационной работы руководителю для составления отзыва
	Своевременная сдача ПЭР на отзыв – 1 б 

Нарушение сроков сдачи ПЭР
 – 0 б


	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	Своевременная коррекция замечаний (предложений), внесенных руководителем ПЭР
	Своевременная коррекция замечаний – 1 б
Замечания игнорируются 
– 0 б

	
	Высокая степень самостоятельности при выполнении письменной экзаменационной работы
	Самостоятельное выполнение ПЭР – 
1 б
Помощь руководителя при выполнении ПЭР – 0 б

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач


	Достаточный и необходимый перечень информационных источников  и интернет-ресурсов при подготовке ПЭР
	Достаточный и необходимый перечень информационных источников  и интернет-ресурсов – 1 б
Отсутствие информационных источников и интернет-ресурсов – 0 б

	
	При подготовке студентом использовалась технологическая и техническая документация по тематике ПЭР
	Использование технологической и технической документации по тематике ПЭР – 1 б
Отсутствие технологической и технической документации по тематике ПЭР 
– 0 б


	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	ПЭР выполнена в соответствии с требованиями руководителя  с использованием редактора Word
	Выполнение ПЭР без замечаний – 1 б
Замечания по выполнению ПЭР – 0 б

	
	Графическая часть работы выполнена с использованием программного обеспечения
	Графическая часть работы выполнена с использованием программного обеспечения 
– 1 б
Графическая часть работы выполнена от руки – 0 б


Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений.

Максимальное количество баллов - 18.
	Количество полученных баллов за выполнение ВПКР 
	Качественная оценка уровня подготовки

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	16 – 18
	5
	отлично

	13 - 15
	4
	хорошо

	10 - 12
	3
	удовлетворительно

	Менее 10
	2
	не удовлетворительно


6.2.1. Форма отзыва о выполнении письменной экзаменационной работы

ОТЗЫВ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы
_______________________________________________________________________

2.  Положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________
3.  Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении
_____________________________________________________________________________

4. Характеристика графической (практической) части работы
_____________________________________________________________________________

Руководитель работы _______________        /___________/
                                                                                              (подпись)                                  фамилия, имя, отчество)
«___»___________201__г.

Заместитель директора по УР __________________ /Кузнецова И.В./

«___» ______________ 201__ г.

Критерии оценки защиты ВКР

выпуск 2020г, гр.365
Профессия: 15. 01.20  Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике». 

Председатель ГЭК_____________________________________________________________ 
	 №
	Ф.И.О
	Оценка качества выполнения ВКР
	Оценка качества  защиты ВКР
	Общее 

кол-во баллов


	Оценка за защиту ВКР


	Итоговая оценка за ВКР
	Рекомендуемый разряд


	Присвоенный разряд



	
	
	ПЭР
	ВПКР
	В полном объёме раскрыты основные разделы ВКР
	Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по выбранной теме
	Показывает знания устройства и принципа действия прибора
	Знает основные неисправности и способы их устранения
	Конкретность представления практических результатов работы
	Четкие и ответы на дополнительные вопросы ГЭК
	
	
	
	
	

	
	
	-
	-
	2б
	2б
	2б
	2б
	2б
	2б
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2-правильно и точно демонстрирует критерий оценки; 1-имеются недочеты; 0- не демонстрирует
12-10 баллов отметка 5 «отлично»
9-7 баллов 4 «хорошо»

6-4 баллов   3 «удовлетворительно»

6.3. Матрица оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
	№
	Ф.И.О. студента
	Оценка отдельных форм и этапов выполнения ВКР
	Итоговая оценка за ВКР

	
	
	Оценка за выполнение ПЭР (из отзыва руководителя ПЭР)
	Оценка за выполнение ВПКР
	Оценка за защиту ПЭР на заседании ГЭК
	

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	


7.Методические рекомендации выпускникам
   Видом   итоговой аттестации выпускников колледжа, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике  является выпускная квалификационная работа, проводимая в форме:

- выполнения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) по профессии;

- защиты письменной экзаменационной работы (ПЭР), выполненной по теме, определяемой колледжем, в пределах требований ФГОС по данной профессии.

Уважаемый выпускник!
  Вам предстоит пройти заключительный  этап обучения  в колледже – итоговую аттестацию (далее ИА).
     Процедура  ИА  состоит из защиты   выпускной квалификационной работы.  Выпускная квалификационная работа состоит из выполнения практической квалификационной работы (ВПКР), соответствующей требованиям  3-4 квалификационного разряда по профессии «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике» и письменной экзаменационной работы, содержащей  описание  практической квалификационной работы по указанной тематике.

   Выпускная практическая квалификационная работа по профессии «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике» выполняется на рабочем месте, на котором проходила производственная практика. Тематика письменной экзаменационной работы будет соответствовать профессиональному модулю ПМ.02. Выполнение электромонтажных  работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики и ПМ.03 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.
  В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы Вы должны продемонстрировать   экзаменационной  комиссии  освоенные Вами   общие и профессиональные компетенции, соответствующие  видам профессиональной деятельности.
      Экзаменационная  комиссия установит уровень овладения указанными компетенциями и его соответствие  требованиям ФГОС СПО по профессии 15.01.20 «Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике»
Примерный перечень тем письменных экзаменационных работ

	№
	Тема ПЭР
	Наименование профессиональных модулей,

отражаемых в работе

	1.
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика давления РС28
	ПМ.02. Выполнение электромонтажных  работ с контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики
ПМ.03. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.



	2.
	Технология проведения монтажных работ по установке измерителя-регулятора ТРМ-1
	

	3.
	Технология проведения монтажных работ по установке прибора автоматического регулирования  Regada 
	

	4.
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера Vegapuls 67
	

	5.
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика дифференциального давления МС3000
	

	6.
	Техническое обслуживание термометра многоканального ТМ5104
	

	7.
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора Гамма 100
	

	8.
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера буйкового УБП
	

	9.
	Технология проведения монтажных работ по установке расходомера с интегратором акустического Эхо-Р-02
	

	10.
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора ДАХ
	

	11.
	Технология проведения монтажных работ по установке электронного регистратора «След»
	

	12.
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора давления РДУК
	

	13.
	Техническое обслуживание газоанализатора Ока- 92-Т
	

	14. 
	Техническое обслуживание газоанализатора СТМ100
	

	15.
	Технология проведения монтажных работ по установке многоканального регистратора РМ49D\3
	

	16.
	Технология проведения монтажных работ по установке измерительного преобразователя-регулятора величины рН  AQUIS500
	

	17.
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора температуры Термодат 14Е1
	

	18.
	Техническое обслуживание  газоанализатора на СО в воздухе ЕН1000
	

	19.
	Техническое обслуживание регистрирующего прибора РП-160
	

	20.
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика- реле пламени АДП-01.12 Агава
	

	21.
	Техническое обслуживание  дифманометра ДМ3583М
	

	22.
	Техническое обслуживание  радарногоуровнемера Барс-322 МИ-ХХ
	


         Письменную экзаменационную работу вам предстоит  выполнить  в срок  с 27.04.2020 г.  по 25.05.2020 г.
        Практическую выпускную квалификационную работу  вам предстоит выполнить и защитить  в срок проведения ГИА (по графику).

Примерная тематика выпускных практических квалификационных  работ

по профессии ОК «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
	Цех
	Наименование ВПКР
	Разряд

	ООО « Череповецкий молочный комбинат»
	Монтаж комплекта преобразователя давления РС28 с измерителем регулятором ТРМ-1 на танк приготовления йогурта, настройка и калибровка
	     4

	ОА «Череповецкий хлебокомбинат»
	Монтаж измерителя-регулятора ТРМ-1 и датчика сопротивления ДТС 025, калибровка и настройка на сироповарочном котле КПЭ-60
	4

	АО «ФЭСКО»
	Монтаж прибора автоматического регулирования  Regada в систему подачи теплоносителей, настройка на параметры
	4

	ПАО «Северсталь» 
	Установка уровнемера Vegapuls 67 в бункер постели агломашины №10, наладка и настройка прибора
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Монтаж, подключение и настройка датчика дифференциального давления МС 3000
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Проверка работоспособности, настройка, юстировка, ремонт термометра многоканального ТМ5104
	4

	ПАО «Северсталь» 
	Монтаж газоанализатора Гамма 100 в насосной  извлекателей слябов, настройка параметров на кислород
	4

	ПАО «Северсталь»
	Монтаж буйкового уровнемера УБП на бак конденсата, регулировка и настройка прибора
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Программирование, монтаж первичного преобразователя Эхо-Р-02 на измерительном участке трубопровода, проверка работоспособности
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Монтаж газоанализатора ДАХ в помещении галереи водоводов газоочистки доменного газа, калибровка
	4

	ПАО «Северсталь» 
	Программирование, монтаж и настройка электронного регистратора «След»
	4

	 ООО «Предприятие» «Агропромэнерго»
	Монтаж регулятора давления РДУК на газопровод ГРУ линию редуцирования, настройка на нижний и верхний предел измерения.
	4

	ООО «КИПМЕТСЕРВИС»
	Ревизия, настройка, калибровка  газоанализатора Ока- 92-Т
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора СТМ10
	4

	ПАО «Северсталь»
	Программирование, демонтаж, монтаж, настройка многоканального регистратора РМТ49Д/3
	4

	ПАО «Северсталь» 
	Монтаж измерительного преобразователя-регулятора величины рН  AQUIS500 на контрольный щит, настройка на измерения
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Программирование, настройка регулятора температуры Термодат 14Е1, монтаж на панель управления электрической печью
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора ЕН1000
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Ремонт, регулировка, испытание, юстировка регистрирующего прибора РП160
	4

	ОА « Череповецкий хлебокомбинат»
	Монтаж, коммуникация, настройка датчика-реле контроля пламени АДП-01.12 Агава в систему управления газовой горелки ИГП печи БН-50
	4

	ООО «КИПМЕТСЕРВИС»
	Ревизия, ремонт, настройка, калибровка дифманометра ДМ3583М
	4

	ПАО «Северсталь» Центр «Промсервис»
	Проверка работоспособности, настройка, калибровка диапазона измерения, ремонт радарного уровнемера Барс322МИ-ХХ
	4


Для успешного выполнения  и защиты выпускной квалификационной работы  Вам предстоит работа со специальной и справочной литературой.
Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых ученых изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:
1.Руководство по эксплуатации.

2.Руководство по монтажу

3.Контрольно-измерительные приборы и инструменты, Зайцев С.А., Академия 2016
  4.Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства-Издательство «Академия», 2016 г
  5.Автоматизация измерений, контроля и испытаний. 

   Практикум 3-издание., испр. и доп. учебное пособие, ЛатышенкоК.П., М: Юрайт 2017

Дополнительные источники:

1.Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В. Технологические процессы автоматического производства-Издательство «Академия», 2010 г.
2.Б.В. Шандаров, А.А. Шапорин, А.Д. Чудаков «Автоматизация производства», «Издательство Академия». – Москва, 2004г.
INTERNET-РЕСУРСЫ
1. http://  referatwork.ru / reft/source/ref-16744.html

(Сайт содержит рефераты по основам «Автоматизация производства»).

2. http: www bestreferat.ru (referat- 82686/ html)

(Сайт содержит информацию по предмету «Основы автоматизации производства»).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

     Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где студент проходил производственную практику. Работа студентом выполняется самостоятельно. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая документация (задание на выполнение выпускной практической квалификационной работы ).
 По результатам выполнения ВПКР оформляется акт производственных испытаний на рекомендуемую квалификацию выпускнику. 
Акт производственных испытаний   подписываются руководителем ВПКР представителем предприятия. Акт производственных испытаний представляется руководителем (мастером производственного обучения) экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной экзаменационной работы.  
     Сложность выполняемой практической квалификационной работы должна соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к работам, выполняемыми слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-4 разряда.

5. Методические рекомендации членам экзаменационной комиссии

     Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа. Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Основные функции экзаменационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки обучающихся по профессии 15.01.20.Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Перечень необходимых документов:

- приказ о проведении итоговой аттестации и составе экзаменационной комиссии; 

- приказ о допуске студентов учебной группы к итоговой аттестации; 

- приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ за студентами; 

- график проведения защиты выпускных квалификационных работ; 

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы; 

- зачетные книжки, дневники практик, перечень выпускных практических квалификационных работ, перечень письменных экзаменационных работ, акт производственных испытаний;  

- протоколы итоговой аттестации;                                                                                                                                                                                                 

- ПЭР студентов и отзывы на нее.

     После окончания итоговой аттестации экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки выпускников. Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по совершенствованию качества подготовки выпускников. 

      Отчет о работе экзаменационной комиссии обсуждается на педагогическом совете и включается в ежегодный отчет колледжа.

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

      Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты не более 20 минут) включает:

-  доклад студента (не более 7-10 минут),  

- представление акта производственных испытаний   с указанием выполненной выпускной практической квалификационной работы и ее разряда, 
- разбор  отзыва  на письменную экзаменационную работу, 

- вопросы членов комиссии, 

- ответы студента.

       При выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, презентации, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

       В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты выпускных квалификационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым выпускником присвоенной квалификации. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

    Основными критериями при определении оценки за письменную экзаменационную работу студента для руководителя работы являются:

- соответствие состава и объема представленной ПЭР заданию,

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных теоретических знаниях по тематике ПЭР,

- качество выполнения всех составных частей ПЭР,

- степень и конкретность описания существующих технологий работ, представления практических результатов работы, передовых методов выполнения  работ,

- качество оформления работы.

    Основными критериями при определении оценки за выпускную практическую квалификационную работу для руководителя практики (мастера производственного обучения) являются:
- организация рабочего места
-владение приемами
-производительность труда
- качество выполнения производственного задания;

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.
     Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР для

 экзаменационной комиссии являются:

- доклад выпускника;
- ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и
практической подготовки, уровень сформированности отдельных элементов общих и
профессиональных компетенций;
- качество выполненной работы ПЭР и ВПКР,
- отзыв и оценка руководителя ПЭР,
- акт производственных испытаний   на выполнение ВПКР.
    Итоговая оценка выпускной квалификационной работы производиться по взвешенной совокупности оценок по приведенным выше критериям с учетом их значимости в зависимости от темы и содержания ВКР на основании разработанных критериев.

  В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система:

 «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, не

содержит ошибок;

- ВКР выполнена согласно технологическим инструкциям и НТД на приборы
- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным,

последовательным изложением материала с соответствующими выводами;

- студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень теоретических знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую степень проявления общих и профессиональных компетенций;

- ВКР имеет положительные отзывы руководителя ПЭР, отзыв и производственную характеристику с места выполнения ВПКР;

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно

оперирует технической терминологией, во время доклада демонстрирует дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и технически грамотно отвечает на вопросы членов ЭК.

     «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, но содержит незначительные ошибки;

- ВКР выполнена согласно технологическим инструкциям и НТД на приборы,
 отмечается высокий уровень самостоятельности проработки технологического  процесса выполнения работ;
- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными представленными данными;

- студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный   уровень теоретических знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную  степень проявления общих и профессиональных компетенций;

- ВКР имеет положительные отзывы руководителя ПЭР с незначительными замечаниями и предложениями по исправлению, представлен положительный отзыв и производственную характеристику с места выполнения ВПКР;

- при защите работы студент показывает достаточные  знания вопросов темы, свободно

оперирует технической терминологией, во время доклада демонстрирует дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, без особых затруднений  грамотно отвечает на вопросы членов ЭК.

      «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит незначительные ошибки;

- ВКР -  выполнена согласно технологическим инструкциям и НТД на приборы,

 отмечается средний уровень самостоятельности проработки технологического  процесса выполнения работ;
- ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными расчетами, предложениями;

- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ,

информационных технологий и информационных ресурсов;

- студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний

 общепрофессиональных и специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций;

- в отзыве руководителя ПЭР  имеются замечания по ее содержанию, проработке технологического процесса выполнения работ;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ЭК.

     «Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную

работу:

- ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;

- ВКР выполнена  с нарушением технологических инструкций  и  требований

  НТД на приборы,
- ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением логичности и

последовательности изложения материала;

- студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний

 общепрофессиональных и специальных дисциплин, неудовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций;

- в отзыве  руководителя  имеются существенные критические замечания по

содержанию ПЭР;

- при защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ЭК, не знает теории

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

Приложение А 

Перечень письменных экзаменационных работ

	№
	Тема письменной экзаменационной работы

	1. 
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика давления РС28

	2. 
	Технология проведения монтажных работ по установке измерителя-регулятора ТРМ-1

	3. 
	 Технология проведения монтажных работ по установке прибора автоматического регулирования  Regada 

	4. 
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера Vegapuls 67

	5. 
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика давления МС3000

	6. 
	Техническое обслуживание термометра многоканального ТМ5104

	7. 
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора Гамма 100

	8. 
	Технология проведения монтажных работ по установке уровнемера буйкового УБП

	9. 
	Технология проведения монтажных работ по установке расходомера с интегратором акустического «Эхо-Р-02

	10. 
	Технология проведения монтажных работ по установке газоанализатора ДАХ

	11. 
	Технология проведения монтажных работ по установке электронного регистратора «След»

	12. 
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора давления РДУК 

	13. 
	Техническое обслуживание газоанализатора Ока- 92Т

	14. 
	Техническое обслуживание газоанализатора СТМ100

	15. 
	Технология проведения монтажных работ по установке многоканального регистратора РМ49D\3

	16. 
	Технология проведения монтажных работ по установке измерительного преобразователя-регулятора величины рН  AQUIS500

	17. 
	Технология проведения монтажных работ по установке регулятора температуры Термодат 14Е1

	18. 
	Техническое обслуживание  газоанализатора на СО в воздухе ЕН1000

	19. 
	Техническое обслуживание регистрирующего прибора РП-160

	20. 
	Технология проведения монтажных работ по установке датчика- реле пламени АДП-01.12 Агава

	21. 
	Техническое обслуживание  дифманометра ДМ3583М

	22. 
	Техническое обслуживание  радарного

уровнемера Барс 322 МИ-ХХ


Приложение Б 

Перечень выпускных практических квалификационных работ

	№
	Тема выпускной практической квалификационной работы

	1. 
	Монтаж комплекта преобразователя давления РС28 с измерителем регулятором ТРМ-1 на танк приготовления йогурта, настройка и калибровка

	2. 
	Монтаж измерителя-регулятора ТРМ-1 и датчика сопротивления ДТС 025, калибровка и настройка на сироповарочном котле КПЭ-60

	3. 
	Монтаж прибора автоматического регулирования  Regada в систему подачи теплоносителей, настройка на параметры

	4. 
	Установка уровнемера Vegapuls 67 в бункер постели агломашины №10, наладка и настройка прибора

	5. 
	Монтаж, подключение и настройка датчика дифференциального давления МС 3000

	6. 
	Проверка работоспособности, настройка, юстировка, ремонт термометра многоканального ТМ5104

	7. 
	Монтаж газоанализатора Гамма 100 в насосной  извлекателей слябов, настройка параметров на кислород

	8. 
	Монтаж буйкового уровнемера УБП на бак конденсата, регулировка и настройка прибора

	9. 
	Программирование, монтаж первичного преобразователя Эхо-Р-02 на измерительном участке трубопровода, проверка работоспособности

	10. 
	Монтаж газоанализатора ДАХ в помещении галереи водоводов газоочистки доменного 
газа, калибровка

	11. 
	Программирование, монтаж и настройка электронного регистратора «След»

	12. 
	Монтаж регулятора давления РДУК на газопровод ГРУ линию редуцирования, настройка на нижний и верхний предел измерения.

	13. 
	Ревизия, настройка, калибровка  газоанализатора Ока- 92-Т

	14. 
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора СТМ10

	15. 
	Программирование, демонтаж, монтаж, настройка многоканального регистратора РМТ49Д/3

	16. 
	Монтаж измерительного преобразователя-регулятора величины рН  AQUIS500 на контрольный щит, настройка на измерения

	17. 
	Программирование, настройка регулятора температуры Термодат 14Е1, монтаж на панель управления электрической печью

	18. 
	Ревизия, ремонт, регулировка, настройка газоанализатора ЕН1000

	19. 
	Ремонт, регулировка, испытание, юстировка регистрирующего прибора РП160

	20. 
	Монтаж, коммуникация, настройка датчика-реле контроля пламени АДП-01.12 Агав
в систему управления газовой горелки ИГП печи БН-50

	21. 
	Ревизия, ремонт, настройка, калибровка дифманометра ДМ3583М

	22. 
	Проверка работоспособности, настройка, калибровка диапазона измерения, ремонт

радарного уровнемера Барс322МИ-ХХ


